| POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. |  |
| --- | --- |

NABAVA, VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV upoštevajoč temeljne okoljske zahteve uredbe o zelenem javnem naročanju - PRILOGA 6

JN006401/2016-B01 (okvirni sporazum velja do 15.01.2021)

Številka zahtevka za nabavo: PN _

| Naročnik: | Odsek: |
| --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga/tehnične specifikacije | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | kos |  |
| 2 |  | kos |  |
| 3 |  | kos |  |
| 4 |  | kos |  |
| 5 |  | kos |  |

ODDAJA PONUDB:

Ponudbo lahko odda prijavljeni ponudnik, s podizvajalci, ki jih je prijavil v 1. fazi razpisa. Ponudba mora vsebovati vse tehnične lastnosti in pravilno število kosov ter upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB:

Naročnik mora ponudbe prejeti po pošti ali v vložišču do       (datum) do vključno       (ura) na naslov Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ovojnica mora biti zaprta in označena z navedbo »NE ODPIRAJ – KLIMATSKE NAPRAVE« in točnim naslovom ponudnika. Vse ponudbe morajo biti priložene v 2 izvodih, v eni ovojnici na kateri naj bodo označene vse številke povabil k oddaji ponudb na katere se prijavljate. Vsaka ponudba mora biti označena s številko povabila k oddaji ponudbe ter naročnikom ponudbe ter mora vsebovati vse tehnične lastnosti in pravilno število kosov.

K vsaki ponudbi priložite dokazilo o izpolnjevanju postavljene zahteve iz uredbe o zelenem javnem naročanju.

Odpiranje ponudb ni javno.

MERILO ZA IZBOR:

Merilo za izbor je najnižja cena ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev – UREDBA O ZELENEM NAROČANJU – PRILOGA 6 za posamezno povabilo k oddaji ponudbe, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v povabilu k oddaji ponudbe.

OGLED:

Vabimo vas na neobvezen ogled dne       (datum) ob       (ura).

Ogleda se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ponudnika ali predstavniki ponudnika, ob predložitvi pooblastila ponudnika.

DOSTAVA IN MONTAŽA:

Lokacija naročnika

Plačilni pogoji:

30 dni od izstavitve računa, kateremu mora biti priložena kopija prevzemnega zapisnika

Na dobavnici in računu je potrebno obvezno navesti datum do kdaj velja garancija.

|  |  | INSTITUT »JOŽEF STEFAN« |
| --- | --- | --- |
| Ljubljana, |  | Mirjana Lesar, dipl. upr. org. |
| (datum) |  | Telefon: 01 477 33 26 E-mail: Mirjana.Lesar@ijs.si |

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

KLIMATSKE NAPRAVE Z VZDRŽEVANJEM

UredbA o zelenem javnem naročanju

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE - Priloga 6 - Temeljne   okoljske   zahteve   za   hladilnike,   zamrzovalnike  in   njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje, sesalnike in klimatske naprave

6.4	Temeljne okoljske zahteve za klimatske naprave

| 6.4.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Klimatska naprava v razredu energijske učinkovitosti A ali več. |
| 6.4.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Klimatska naprava, ki ni enokanlna ali dvokanalna, mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,10 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.4.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Prijava z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Prijava z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Prijava s klimatsko napravo, ki ni enokanalna ali dvokanalna in ima razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,60 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k prijavi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |

| 6.4.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |