RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

ZA Izvedbo prostora za projekcijo v predavalnici IJS

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Interna referenčna številka javnega naročila

14/10

Ljubljana, avgust 2010

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. | 14/10 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | Izvedba prostora za projekcijo v predavalnici IJS |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Pred pripravo ponudbe je možen ogled na lokaciji naročnika. Kontaktna oseba g. Slavko Zalar.

Rok za oddajo ponudbe je do 17. 08. 2010 do 10:00 ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ - Izvedba prostora za projekcijo v predavalnici IJS« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 17. 08. 2010  ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 02. 08. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 26. 07. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. SPECIFIKACIJA DEL ZA Izvedbo prostora za projekcijo v predavalnici IJS

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranitev obstoječega parketa in odvoz na deponijo | m2 | 14,00 |
| 2 | Odstranitev obstoječega dvojnega lesenega poda višine 0,15m in odvoz na deponijo | m2 | 2,00 |
| 3 | Odstranitev dela stopnic, višine 0,17+0,17m in odvoz na deponijo | m2 | 1,00 |
| 4 | Odstranitev pultne mize, višine 0,70 in dolžine 2,88m z odvozom na deponijo | kos | 1,00 |
| 5 | Odstranitev pulta, širine 0,30m in dolžine 3,09m z odvozom na deponijo | kos | 1,00 |
| 6 | Demontaža sredinske vrste sedežev | kos | 1,00 |
| 7 | Odstranitev prvega stola predzadnje vrste stranskih sedežev | kos | 2,00 |
| 8 | Primarna in sekundarna lesena konstrukcija: Izdelava in postavitev sekundarne in primarne-lesene konstrukcije-obojestransko, v sestavi obs deb 18mm vijačene na kovinsko konstrukcijo v ravnini +-2mm, vmes akustična folija 3mm (nap. avdiotec 400), ter končna obdelana mediapan plošča-furnirana s furnirjem CORA-TIP-WHITE OAK-SEMIQUARTERCUT-ROVERE CHIARO RIRATO 601 BDS. Končna obdelava furnirja poliuretanski lak 4 roke-pokrivne pore 70% sijaj. Izvajalec mora narediti vzorec furniranja z lakom, ki ga potrdi projektant. Izvajalec naj v ceno vključi natančnost izvedbe do +2mm, in vsi stiki morajo biti vijačeni z imbus vijaki. V primeru, da se izkaže, da so tolerance ravnin premajhne, je potrebno konstrukcijo primerno predelati in dela ustaviti. Pri delu podkonstrukcije je potrebno vršiti nadzor in vsa dela vsa dela vršiti po pravilih stroke. Izvajalec mora paziti pri izvedbi podkonstrukcije na kinete in jarške za jako in šibkotočno instalacijo. Izvajalec se mora predhodno povezati z izvajalcem elektro del ključavničarskih in steklarskih del, da se uskladijo glede kanalov in podkonstrukcije. V ceni naj se upoštevajo vsi izrezi, ter pokrivne krom rozete, ter nivelacija konstrukcije. Icvajalec mora mere vzeti na kraju samem, ter jih kontrolirati. | kom | 1,00 |
| 9 | Lesena podkonstrukcija poda: Izdelava in postavitev sekundarne in primarne-lesene konstrukcije, v sestavi vezana plošča 20mm na sekundarni konstrukciji, vmes akustična folija 3mm (nap avdiotec 400), osb plošče deb. 18mm, konstrukcijo v ravnini +-2mm ter končna obdelava, izvajalec mora vgrajevati certificirane materiale. Izvajalec naj v ceno vključi natačnost izvedbe do +2mm, in vsi stiki morajo biti vijačeni z imbus vijaki. V primeru, da se izkaže, da so tolerance ravnin premajhne, je potrebno konstrukcijo primerno predelati in dela ustaviti. Pri delu podkonstrukcije je potrebno vršiti nadzor in vsa dela vsa dela vršiti po pravilih stroke. Izvajalec mora paziti pri izvedbi podkonstrukcije na kinete in jarške za jako in šibkotočno instalacijo. Izvajalec se mora predhodno povezati z izvajalcem elektro del ključavničarskih in steklarskih del, da se uskladijo glede kanalov in podkonstrukcije. V ceni naj se upoštevajo vsi izrezi za jaške, ter nivelacija konstrukcije. Izvajalec mora mere vzeti na kraju samem, ter jih kontrolirati. | m2 | 8,00 |
| 10 | Izvedba in montaža primarne in sekundarne kovinske podkonstrukcije iz kovinskih nerjavečih škatlastih profilov 60/60, 40/60 in 60/100. izvajalec mora predhodno izdelati delavniške načrte, ter jo vključiti v ceno postavke. | kg | 850,00 |
| 11 | Steklena obloga: Dobava in montaža štirih steklenih, pomičnih kril, skupne dim. 45/120 iz kaljenega-varnostnega stekla deb 8mm. V ceno naj se vključi tipsko krom držalo-steklarski detajl. Vse mere jemati na mestu. | kos | 4,00 |
| 12 | Drsna vrata: Dobava in montaža steklenih drsnih vrat dim. 83/200 iz kaljenega-varnostnega stekla deb. 8mm npr DROMA S120. krilo peskano po vzorcu. V ceno naj se vključi tipsko neslišno vodilo dolžine RS 120-dorma do 180cm, tipsko držalo, ter ključavnica. Vrata se morajo zaklepati. Vse mere jemati na mestu. | kom | 2 |
| 13 | Manjša nepredvidena dela |  | 5% |

4. Podatki o ponudniku                                                           OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 14/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo: Izvedba prostora za projekcijo v predavalnici IJS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: | X | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranitev obstoječega parketa in odvoz na deponijo | m2 | 14,00 |  |  |
| 2 | Odstranitev obstoječega dvojnega lesenega poda višine 0,15m in odvoz na deponijo | m2 | 2,00 |  |  |
| 3 | Odstranitev dela stopnic, višine 0,17+0,17m in odvoz na deponijo | m2 | 1,00 |  |  |
| 4 | Odstranitev pultne mize, višine 0,70 in dolžine 2,88m z odvozom na deponijo | kos | 1,00 |  |  |
| 5 | Odstranitev pulta, širine 0,30m in dolžine 3,09m z odvozom na deponijo | kos | 1,00 |  |  |
| 6 | Demontaža sredinske vrste sedežev | kos | 1,00 |  |  |
| 7 | Odstranitev prvega stola predzadnje vrste stranskih sedežev | kos | 2,00 |  |  |
| 8 | Primarna in sekundarna lesena konstrukcija: Izdelava in postavitev sekundarne in primarne-lesene konstrukcije-obojestransko, v sestavi obs deb 18mm vijačene na kovinsko konstrukcijo v ravnini +-2mm, vmes akustična folija 3mm (nap. avdiotec 400), ter končna obdelana mediapan plošča-furnirana s furnirjem CORA-TIP-WHITE OAK-SEMIQUARTERCUT-ROVERE CHIARO RIRATO 601 BDS. Končna obdelava furnirja poliuretanski lak 4 roke-pokrivne pore 70% sijaj. Izvajalec mora narediti vzorec furniranja z lakom, ki ga potrdi projektant. Izvajalec naj v ceno vključi natančnost izvedbe do +2mm, in vsi stiki morajo biti vijačeni z imbus vijaki. V primeru, da se izkaže, da so tolerance ravnin premajhne, je potrebno konstrukcijo primerno predelati in dela ustaviti. Pri delu podkonstrukcije je potrebno vršiti nadzor in vsa dela vsa dela vršiti po pravilih stroke. Izvajalec mora paziti pri izvedbi podkonstrukcije na kinete in jarške za jako in šibkotočno instalacijo. Izvajalec se mora predhodno povezati z izvajalcem elektro del ključavničarskih in steklarskih del, da se uskladijo glede kanalov in podkonstrukcije. V ceni naj se upoštevajo vsi izrezi, ter pokrivne krom rozete, ter nivelacija konstrukcije. Icvajalec mora mere vzeti na kraju samem, ter jih kontrolirati. | kom | 1,00 |  |  |
| 9 | Lesena podkonstrukcija poda: Izdelava in postavitev sekundarne in primarne-lesene konstrukcije, v sestavi vezana plošča 20mm na sekundarni konstrukciji, vmes akustična folija 3mm (nap avdiotec 400), osb plošče deb. 18mm, konstrukcijo v ravnini +-2mm ter končna obdelava, izvajalec mora vgrajevati certificirane materiale. Izvajalec naj v ceno vključi natačnost izvedbe do +2mm, in vsi stiki morajo biti vijačeni z imbus vijaki. V primeru, da se izkaže, da so tolerance ravnin premajhne, je potrebno konstrukcijo primerno predelati in dela ustaviti. Pri delu podkonstrukcije je potrebno vršiti nadzor in vsa dela vsa dela vršiti po pravilih stroke. Izvajalec mora paziti pri izvedbi podkonstrukcije na kinete in jarške za jako in šibkotočno instalacijo. Izvajalec se mora predhodno povezati z izvajalcem elektro del ključavničarskih in steklarskih del, da se uskladijo glede kanalov in podkonstrukcije. V ceni naj se upoštevajo vsi izrezi za jaške, ter nivelacija konstrukcije. Izvajalec mora mere vzeti na kraju samem, ter jih kontrolirati. | m2 | 8,00 |  |  |
| 10 | Izvedba in montaža primarne in sekundarne kovinske podkonstrukcije iz kovinskih nerjavečih škatlastih profilov 60/60, 40/60 in 60/100. izvajalec mora predhodno izdelati delavniške načrte, ter jo vključiti v ceno postavke. | kg | 850,00 |  |  |
| 11 | Steklena obloga: Dobava in montaža štirih steklenih, pomičnih kril, skupne dim. 45/120 iz kaljenega-varnostnega stekla deb 8mm. V ceno naj se vključi tipsko krom držalo-steklarski detajl. Vse mere jemati na mestu. | kos | 4,00 |  |  |
| 12 | Drsna vrata: Dobava in montaža steklenih drsnih vrat dim. 83/200 iz kaljenega-varnostnega stekla deb. 8mm npr DROMA S120. krilo peskano po vzorcu. V ceno naj se vključi tipsko neslišno vodilo dolžine RS 120-dorma do 180cm, tipsko držalo, ter ključavnica. Vrata se morajo zaklepati. Vse mere jemati na mestu. | kom | 2 |  |  |
| 13 | Manjša nepredvidena dela |  | 5% |  |  |

|  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | POPUST |  |  |  |
|  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |
|  |  |  |  | DDV |  |  |  |
|  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |
| Dobava (število dni): |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 30. 11. 2010. |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV                      OBRAZEC 2

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Izvedbo prostora za projekcijo v predavalnici IJS bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „Izvedba prostora za projekcijo v predavalnici IJS ”.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

# 6. IZJAVA BANKE                                                                                     obrazec  3

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 14/10 za  Izvedbo prostora za projekcijo v predavalnici IJS

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

7. VZOREC POGODBE                                                                               obrazec 4

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010. S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri:

Izvedbi prostora za projekcijo v predavalnici IJS

podrobneje specificirane v ponudbi št.                     z dne                    , ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost opravljene storitve znaša                               EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave                   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev  ter pravilna izvedba prostora za projekcijo v predavalnici IJS brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od izvedbe prostora za projekcijo v predavalnici IJS.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo  naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebnega materiala najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec materiala, to je ………let od dneva primopredajnega zapisnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi. Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |