## Sheet1
Sukcesivno izvajanje vzdrževalnih elektro instalacijskih del
- obrazec Krovni predračun (za vse postavke velja dobava in montaža)
SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS DEL IN MATERIALA
· | Naročilo navedenih količin v tem popisu za naročnika NI ZAVEZUJOČE. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v tem popisu. Cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se odreka vsem zahtevkom oziroma pogodbenim kaznim zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v popisu del in materiala.
· | Ponudnik nosi vse stropke povezane z vsakokratno/posamično izdelavo oziroma pripravo in predložitvijo ponudbe.
· | Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za IJS, ki je lahko kadarkoli 365 dni v letu, 24 ur na dan.
· | Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 60 mesecev od dneva primopredaje.
· | Vsi vgrajeni proizvodi morajo imeti CE oznako.
· | Vse cene so brez DDV
Zap. št. | Opis | količina | enota | EUR/ enoto | EUR
1 | Demontaža obstoječe instalacije | 1737 | ur |  | 0
2 | Odvoz na deponijo s plačilom prispevka | 128 | kpl |  | 0
3 | Preverjanje obstoječih tokokrogov, označevanje | 1121 | ur |  | 0
Cev instalacijska RBT kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
4 | fi 16 mm | 3081 | m |  | 0
5 | fi 23 mm | 1010 | m |  | 0
6 | fi 29 mm | 184 | m |  | 0
7 | fi 36 mm | 248 | m |  | 0
Cev instalacijska RFS kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
8 | fi 16 mm | 2848 | m |  | 0
9 | fi 23 mm | 854 | m |  | 0
10 | fi 29 mm | 253 | m |  | 0
11 | fi 36 mm | 384 | m |  | 0
Cev instalacijska PN kpl s pritrdilnim priborom
12 | fi 16 mm | 1330 | m |  | 0
13 | fi 23 mm | 381 | m |  | 0
14 | fi 29 mm | 52 | m |  | 0
15 | Cev DWP fi 50 mm | 88 | m |  | 0
16 | Cev DWP fi 63 mm | 308 | m |  | 0
17 | Cev DWP fi 80 mm | 35 | m |  | 0
18 | Cev DWP fi 110 mm | 318 | m |  | 0
19 | Cev PVC fi125 kpl z obešalnim priborom za na strop | 1 | m |  | 0
20 | Cev alkaten 2x50 | 1 | m |  | 0
21 | Cev euroflex fi 16 mm | 211 | m |  | 0
22 | Cev euroflex fi 32 mm | 52 | m |  | 0
23 | Cev euroflex fi 50 mm | 1 | m |  | 0
24 | Cev spiralna 25 mm | 1 | m |  | 0
Doza razvodna n/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
25 | 80x80x40 mm | 718 | kos |  | 0
26 | 100x100x50 mm | 73 | kos |  | 0
27 | 180x140x70 mm | 12 | kos |  | 0
28 | do 200x150 mm | 9 | kos |  | 0
29 | do 300x200 mm | 8 | kos |  | 0
30 | do 400x300 mm | 1 | kos |  | 0
Doza razvodna p/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom
31 | fi 78 mm | 128 | kos |  | 0
32 | do 100x100 mm | 9 | kos |  | 0
33 | do 200x150 mm | 3 | kos |  | 0
34 | do 300x200 mm | 6 | kos |  | 0
35 | Instalacijski kanal NIK1s | 455 | m |  | 0
36 | Instalacijski kanal NIK2s | 388 | m |  | 0
37 | Instalacijski kanal NIK1 kpl s pritrdilnim materialom | 8 | m |  | 0
38 | Instalacijski kanal NIK2 kpl s pritrdilnim materialom | 208 | m |  | 0
39 | Instalacijski kanal NIK3 kpl s pritrdilnim materialom | 167 | m |  | 0
40 | Instalacijski kanal NIK4 kpl s pritrdilnim materialom | 124 | m |  | 0
41 | Instalacijski kanal NIK5 kpl s pritrdilnim materialom | 7 | m |  | 0
42 | Instalacijski kanal NIK6 kpl s pritrdilnim materialom | 110 | m |  | 0
43 | Instalacijski kanal NIK8 kpl s pritrdilnim materialom | 3 | m |  | 0
Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
44 | PK 50 mm | 67 | m |  | 0
45 | PK 100 mm | 371 | m |  | 0
46 | PK 200 mm | 429 | m |  | 0
47 | PK 300 mm | 35 | m |  | 0
48 | PK 400 mm | 11 | m |  | 0
Pokrov kabelske police
49 | PK 50 mm | 3 | m |  | 0
50 | PK 100 mm | 61 | m |  | 0
51 | PK 200 mm | 3 | m |  | 0
52 | PK 300 mm | 4 | m |  | 0
53 | PK 400 mm | 9 | m |  | 0
Nosilec kabelske police - stenski
54 | NPK 50 | 24 | kos |  | 0
55 | NPK 100 | 45 | kos |  | 0
56 | NPK 200 | 41 | kos |  | 0
57 | NPK 300 | 13 | kos |  | 0
58 | NPK 400 | 2 | kos |  | 0
Nosilec kabelske police - stropni
59 | NPK 50 | 1 | kos |  | 0
60 | NPK 100 | 1 | kos |  | 0
61 | NPK 200 | 1 | kos |  | 0
62 | NPK 300 | 1 | kos |  | 0
63 | NPK 400 | 1 | kos |  | 0
64 | Stropni nosilec do 500 mm | 1 | kos |  | 0
65 | Stropni nosilec do 800 mm | 1 | kos |  | 0
Kabelska polica RF kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom
66 | PK 100 mm | 1 | m |  | 0
67 | PK 200 mm | 1 | m |  | 0
68 | PK 300 mm | 1 | m |  | 0
69 | Mrežna kabelska polica, širine 200 | 1 | m |  | 0
70 | Mrežna kabelska polica, širine 300 | 11 | m |  | 0
71 | C profil LDE 21x41x1,5 L=2500 mm | 1 | kos |  | 0
72 | C profil LDE 41x41x1,5 L=2500 mm | 1 | kos |  | 0
73 | Spojni element C profila 21x41 | 1 | kos |  | 0
74 | Spojni element C profila 41x41 | 1 | kos |  | 0
75 | Izsekavanje utora do 30x30mm v opeko | 92 | m |  | 0
76 | Izsekavanje utora do 50x30mm v opeko | 147 | m |  | 0
77 | Izsekavanje utora do 80x50mm v opeko | 241 | m |  | 0
78 | Izsekavanje utora do 30x30mm v beton | 45 | m |  | 0
79 | Izsekavanje utora do 50x30mm v beton | 125 | m |  | 0
80 | Izsekavanje utora do 80x50mm v beton | 91 | m |  | 0
81 | Izdelava preboja skozi opeko do fi25/cm | 72 | kos |  | 0
82 | Izdelava preboja skozi opeko do fi40/cm | 24 | kos |  | 0
83 | Izdelava preboja skozi opeko do fi60/cm | 2 | kos |  | 0
84 | Izdelava preboja skozi opeko do fi100/cm | 1 | kos |  | 0
85 | Izdelava preboja skozi opeko do fi200/cm | 16 | kos |  | 0
86 | Izdelava preboja skozi beton do fi25/cm | 163 | kos |  | 0
87 | Izdelava preboja skozi beton do fi40/cm | 80 | kos |  | 0
88 | Izdelava preboja skozi beton do fi60/cm | 9 | kos |  | 0
89 | Izdelava preboja skozi beton do fi100/cm | 2 | kos |  | 0
90 | Izdelava preboja skozi beton do fi200/cm | 12 | kos |  | 0
91 | Odpiranje/zapiranje jaška | 125 | kos |  | 0
92 | Odpiranje/zapiranje kanala (PPK, NIK, …) | 1057 | m |  | 0
93 | Odpiranje/zapiranje stropa Armstrong | 3932 | m2 |  | 0
94 | Odpiranje in zapiranje stropa Dampa | 264 | m2 |  | 0
95 | Odpiranje/zapiranje dvojnega poda | 14 | m2 |  | 0
96 | Revizijska odprtina do 40x40 cm | 1 | kos |  | 0
97 | Revizijska odprtina do 60x60 cm | 1 | kos |  | 0
98 | Kovinska objemka za kabel do fi 20 | 1 | kos |  | 0
99 | Kovinska objemka za kabel do fi 32 | 1 | kos |  | 0
100 | Kovinska objemka za kabel do fi 52 | 1 | kos |  | 0
101 | Kovinska objemka za kabel do fi 60 | 1 | kos |  | 0
Vodnik, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev
102 | NYM 2x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
103 | NYM 3x1,5 mm2 | 9497 | m |  | 0
104 | NYM 4x1,5 mm2 | 88 | m |  | 0
105 | NYM 5x1,5 mm2 | 907 | m |  | 0
106 | NYM 7x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
107 | NYM 3x2,5 mm2 | 20473 | m |  | 0
108 | NYM 5x2,5 mm2 | 1540 | m |  | 0
109 | NYM 3x4 mm2 | 18 | m |  | 0
110 | NYM 5x4 mm2 | 91 | m |  | 0
111 | NYM 5x6 mm2 | 12 | m |  | 0
112 | NYY 3x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
113 | NYY 3x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
114 | NYY 5x4 mm2 | 121 | m |  | 0
115 | NYY 5x6 mm2 | 964 | m |  | 0
116 | NYY 5x10 mm2 | 290 | m |  | 0
117 | NYY 5x16 mm2 | 353 | m |  | 0
118 | NYY 5x25 mm2 | 1 | m |  | 0
119 | NYY 4x16 mm2 | 8 | m |  | 0
120 | NYY 4x25 mm2 | 176 | m |  | 0
121 | NYY 4x35 mm2 | 280 | m |  | 0
122 | NYY 4x50 mm2 | 350 | m |  | 0
123 | NYY 4x70 mm2 | 113 | m |  | 0
124 | NYY 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
125 | NYY 4x120 mm2 | 163 | m |  | 0
126 | FG160R 3x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
127 | FG160R 4x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
128 | FG160R 5x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
129 | FG160R 3x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
130 | FG160R 4x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
131 | FG160R 5x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
132 | FG160R 4x4 mm2 | 1 | m |  | 0
133 | FG160R 5x4 mm2 | 1 | m |  | 0
134 | FG160R 4x6 mm2 | 1 | m |  | 0
135 | FG160R 5x6 mm2 | 1 | m |  | 0
136 | FG160R 4x10 mm2 | 1 | m |  | 0
137 | FG160R 5x10 mm2 | 1 | m |  | 0
138 | FG160R 4x16 mm2 | 1 | m |  | 0
139 | FG160R 4x25 mm2 | 1 | m |  | 0
140 | FG160R 4x35 mm2 | 1 | m |  | 0
141 | FG160R 4x50 mm2 | 1 | m |  | 0
142 | FG160R 4x70 mm2 | 1 | m |  | 0
143 | FG160R 4x95 mm2 | 1 | m |  | 0
144 | FG160R 4x120 mm2 | 1 | m |  | 0
145 | FG160R 4x150 mm2 | 1 | m |  | 0
146 | FG160R 1x1,5 mm2 | 1 | m |  | 0
147 | FG160R 1x2,5 mm2 | 1 | m |  | 0
148 | FG160R 1x4 mm2 | 1 | m |  | 0
149 | FG160R 1x6 mm2 | 1 | m |  | 0
150 | FG160R 1x10 mm2 | 1 | m |  | 0
151 | FG160R 1x16 mm2 | 1 | m |  | 0
152 | FG160R 1x25 mm2 | 1 | m |  | 0
153 | FG160R 1x35 mm2 | 1 | m |  | 0
154 | FG160R 1x50 mm2 | 1 | m |  | 0
155 | FG160R 1x70 mm2 | 1 | m |  | 0
156 | FG160R 1x95 mm2 | 1 | m |  | 0
157 | FG160R 1x120 mm2 | 1 | m |  | 0
158 | FG160R 1x150 mm2 | 1 | m |  | 0
159 | FG160R 1x185 mm2 | 1 | m |  | 0
160 | FG160R 1x240 mm2 | 1 | m |  | 0
Enožilni vodnik rumeno-zelene barve
161 | HO7V-K 2,5mm2 | 236 | m |  | 0
162 | HO7V-K 4mm2 | 340 | m |  | 0
163 | HO7V-K 6mm2 | 7153 | m |  | 0
164 | HO7V-K 10mm2 | 94 | m |  | 0
165 | HO7V-K 16mm2 | 432 | m |  | 0
166 | HO7V-K 25mm2 | 220 | m |  | 0
167 | HO7V-K 35mm2 | 230 | m |  | 0
168 | HO7V-K 50mm2 | 243 | m |  | 0
169 | HO7V-K 70mm2 | 446 | m |  | 0
170 | Kabeljski čevelj 240/12 | 9 | kos |  | 0
171 | Kabeljski čevelj 185/12 | 1 | kos |  | 0
172 | Kabeljski čevelj 150/12 | 1 | kos |  | 0
173 | Kabeljski čevelj 120/10 | 118 | kos |  | 0
174 | Kabeljski čevelj 95/8 | 1 | kos |  | 0
175 | Kabeljski čevelj 70/8 | 1 | kos |  | 0
176 | Kabeljski čevelj 50/8 | 119 | kos |  | 0
177 | Kabeljski čevelj 35/8 | 112 | kos |  | 0
178 | Kabeljski čevelj 25/8 | 50 | kos |  | 0
179 | Kabeljski čevelj 16/8 | 81 | kos |  | 0
180 | Kabeljski čevelj 10/8 | 49 | kos |  | 0
181 | Kabeljski čevelj 6/6 | 134 | kos |  | 0
182 | Spojka kabelska 4x(6-16 mm2) | 1 | kos |  | 0
183 | Spojka kabelska 4x(25-50 mm2) | 1 | kos |  | 0
184 | Spojka kabelska 4x(70-150 mm2) | 1 | kos |  | 0
185 | Spojka kabelska 4x(185-240 mm2) | 1 | kos |  | 0
186 | Spoj s kovinsko maso kpl z vijaki in objemkami | 1894 | kos |  | 0
187 | Doza za izenačitev potenciala DIP | 27 | kos |  | 0
188 | Doza za izenačitev potenciala GIP | 19 | kos |  | 0
Priklop naprave
189 | Moči do 5 kW | 1680 | kos |  | 0
190 | Moči nad 5 kW | 252 | kos |  | 0
191 | Priklop na obstoječo instalacijo (3-5 x 1,5-2,5) | 1 | kos |  | 0
192 | Priklop kabla 4-10 mm2 | 1 | kos |  | 0
193 | Priklop kabla 16-25 mm2 | 1 | kos |  | 0
194 | Priklop kabla 35-70 mm2 | 1 | kos |  | 0
195 | Priklop kabla 95-150 mm2 | 1 | kos |  | 0
196 | Prklop kabla 185-240 mm2 | 1 | kos |  | 0
197 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm s polaganjem | 81 | m |  | 0
198 | Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm položen v zemljo | 1044 | m |  | 0
199 | Okrogli vodnik RF fi8 mm | 9 | m |  | 0
200 | Okrogli vodnik Al fi 8 mm | 561 | m |  | 0
201 | Okrogli vodnik Cu fi 8 mm | 1 | m |  | 0
202 | Križna sponka za ploščati vodnik RF | 208 | kos |  | 0
203 | Križna sponka za okrogli vodnik RF | 65 | kos |  | 0
204 | Slemenski nosilec RF | 1 | kos |  | 0
205 | Strešni nosilec RF | 377 | kos |  | 0
206 | Stenski nosilec RF | 130 | kos |  | 0
207 | Objemka za cev do Ø 140 | 1 | kos |  | 0
208 | Merilna sponka | 20 | kos |  | 0
209 | Merilna številka | 38 | kos |  | 0
210 | Mehanska zaščita RF | 17 | kos |  | 0
211 | Vijačen spoj s kovinsko maso RF | 3 | kos |  | 0
212 | Varjeni spoj s kovinsko maso | 7 | kos |  | 0
213 | Nosilec lovilnega voda za ravno streho | 32 | kos |  | 0
214 | Lovilna palica h=6m kpl s podstavkom in priključno sponko | 1 | kos |  | 0
215 | Lovilna palica h=4m kpl s podstavkom in priključno sponko | 1 | kos |  | 0
216 | Lovilna palica h=3m kpl s podstavkom in priključno sponko | 3 | kos |  | 0
217 | Lovilna palica h=2m kpl s podstavkom in priključno sponko | 9 | kos |  | 0
218 | Lovilna palica h=1m kpl s podstavkom in priključno sponko | 1 | kos |  | 0
219 | Avtokošara | 7 | dni |  | 0
220 | Meritve strelovodne instalacije (do 6 merilnih mest) | 18 | kpl |  | 0
221 | Meritve strelovodne instalacije (do 12 merilnih mest) | 13 | kpl |  | 0
222 | Meritve strelovodne instalacije (do 18 merilnih mest) | 1 | kpl |  | 0
223 | Talna doza ETD 6M, kpl s pokrovom | 27 | kos |  | 0
224 | Talna doza ETD 9M kpl s pokrovom | 1 | kos |  | 0
225 | Talna doza ETD 12M kpl s pokrovom | 28 | kos |  | 0
226 | Izdelava izseka v tlak za talno dozo in grobo čiščenje | 19 | kos |  | 0
227 | Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 8 | m |  | 0
228 | Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 976 | m |  | 0
229 | Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 141 | m |  | 0
230 | Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom | 11 | m |  | 0
231 | Zaključek kanala 110/75 | 2 | kos |  | 0
232 | Zaključek kanala 130/75 | 273 | kos |  | 0
233 | Zaključek kanala 170/75 | 7 | kos |  | 0
234 | Zaključek kanala 200/72 | 3 | kos |  | 0
235 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 110/75 | 1 | kos |  | 0
236 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 130/75 | 4 | kos |  | 0
237 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 170/75 | 1 | kos |  | 0
238 | Koleno notranje, zunanje, ravninsko 200/75 | 1 | kos |  | 0
239 | Vtičnica 230 V vgrajena v PPK | 1 | kos |  | 0
240 | Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK | 290 | kos |  | 0
241 | Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK | 982 | kos |  | 0
242 | Vtičnica 400V, 16A vgrajena v PPK | 38 | kos |  | 0
243 | Vtičnica P0AG-ID6 vgrajena v PPK | 11 | kos |  | 0
244 | Vtičnica 230V p/o | 272 | kos |  | 0
245 | Vtičnica 230V p/o s pokrovom | 1 | kos |  | 0
246 | Vtičnica 2x230V p/o | 1 | kos |  | 0
247 | Vtičnica 400V, 16A p/o | 1 | kos |  | 0
248 | Vtičnica 230V n/o | 150 | kos |  | 0
249 | Vtičnica 230V n/o s pokrovom | 1 | kos |  | 0
250 | Vtičnica 2x230V n/o | 3 | kos |  | 0
251 | Vtičnica 400V, 16A n/o | 8 | kos |  | 0
252 | Vtičnica motorska 5p, 16A, n/o | 11 | kos |  | 0
253 | Vtičnica motorska 5p, 32A, n/o | 17 | kos |  | 0
254 | Vtičnica motorska 5p, 63A, n/o | 1 | kos |  | 0
255 | Vtičnica silumin n/o 400V, ploščata s pokrovom | 1 | kos |  | 0
256 | Stalna priključnica p/o | 8 | kos |  | 0
257 | Stalna priključnica n/o | 8 | kos |  | 0
Stikalo p/o
258 | navadno | 227 | kos |  | 0
259 | menjalno | 44 | kos |  | 0
260 | križno | 3 | kos |  | 0
261 | serijsko | 1 | kos |  | 0
262 | tipka | 7 | kos |  | 0
263 | 1-0-2 | 48 | kos |  | 0
264 | Tipkalo s tlivko | 45 | kos |  | 0
265 | Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno | 1 | kpl |  | 0
Stikalo n/o
266 | navadno | 44 | kos |  | 0
267 | menjalno | 23 | kos |  | 0
268 | križno | 1 | kos |  | 0
269 | serijsko | 2 | kos |  | 0
270 | tipka | 1 | kos |  | 0
271 | 1-0-2 | 9 | kos |  | 0
272 | Vtičnica šuko GW | 1 | kos |  | 0
273 | Stikalo navadno GW | 1 | kos |  | 0
274 | Okvir 3M IP55 | 1 | kos |  | 0
275 | Okvir 4M IP55 | 1 | kos |  | 0
276 | Nosilec 1-3M | 1 | kos |  | 0
277 | Nosilec 4M | 1 | kos |  | 0
278 | Doza zidna system 2M IP55 | 1 | kos |  | 0
279 | Okvir system 2M siv IP55 | 1 | kos |  | 0
280 | Vtikač 3P+N+T 16A 380V CEE | 1 | kos |  | 0
281 | Vtikač 3P+N+T 32A 380V CEE | 1 | kos |  | 0
282 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V prenosna | 1 | kos |  | 0
283 | Vtičnica 3P+N+T 16A 380V vgradna | 1 | kos |  | 0
284 | Vtičnica 3P+N+T 32A 380V vgradna | 1 | kos |  | 0
285 | Vtikač šuko gumi Legrand z uvodnico | 1 | kos |  | 0
286 | Vtikač mot. 5X32A 380V | 1 | kos |  | 0
287 | Zvonec 230 V | 1 | kos |  | 0
288 | senzor stropni, 360° | 32 | kos |  | 0
289 | senzor stenski, 180° | 3 | kos |  | 0
290 | Kontaktor kpl z dozo za vgradnjo | 25 | kos |  | 0
291 | Stikalo grebenasto n/o 25A/3 | 1 | kos |  | 0
292 | Stikalo tropolno 0/1 40A nadometno | 6 | kos |  | 0
293 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 596x596m, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF Q600 | 407 | kos |  | 0
294 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 596x596mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX Q600 DALI | 1 | kos |  | 0
295 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF 300X1200 | 1 | kos |  | 0
296 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX 300X1200 DALI | 1 | kos |  | 0
297 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke Q600, višina max 70mm | 1 | kos |  | 0
298 | Nadgradni okvir za montažo LED svetilke 300X1200, višina max 70mm | 1 | kos |  | 0
299 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 1950lm, max priključna moč 19,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 2000 HF 840 | 1 | kos |  | 0
300 | Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 950lm, max priključna moč 9,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 1000 HF 840 | 1 | kos |  | 0
301 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 2000-840 HF). Max 16.3W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 2000-840 HF | 1 | kos |  | 0
302 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1400-840 HF). MAX 12W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1350lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1400-840 HF | 1 | kos |  | 0
303 | Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1000-840 HF). max 9W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1000-840 HF | 1 | kos |  | 0
304 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO L LED6400-840 PC MB ) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 131 lm/W, priključna moč svetilke max52 W; svetlobni tok svetilke 6400 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO L LED6400-840 PC MB | 1 | kos |  | 0
305 | Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO S LED4300-840 PC MB) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 132 lm/W, priključna moč svetilke max 34 W; svetlobni tok svetilke 4300 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1100x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO S LED4300-840 PC MB | 1 | kos |  | 0
306 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 7500lm; priključna moč max 58W, DALI napajalnik, dimenzija 339x165mm x 100mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CRAFT S 7500 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
307 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 12500lm; priključna moč max 98W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 13000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
308 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 16500lm; priključna moč max 123W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 17000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
309 | Nadgradna IP65 LED svetilka, min 25000lm; priključna moč max 185W, DALI napajalnik, dimenzija 680x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 26000 LED 840 WB | 1 | kos |  | 0
310 | Montažni pribor za CRAFT AD/AW | 1 | kos |  | 0
311 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 1000 IP65 10W | 1 | kos |  | 0
312 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 2000 IP65 20W | 1 | kos |  | 0
313 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 3000 IP65 30W | 1 | kos |  | 0
314 | Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 5000 IP65 50W | 1 | kos |  | 0
315 | Mikrovalovni senzor (MWS) za priklop na reflektor. Enakovredno ali boljše kot LEONIE PLUG&PLAY MWS | 1 | kos |  | 0
316 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h | 226 | kos |  | 0
317 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h IP65 | 1 | kos |  | 0
318 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h | 1 | kos |  | 0
319 | Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h IP65 | 1 | kos |  | 0
320 | AKU modul 1h z vgradnjo v svetilko splošne razsvetljave | 49 | kos |  | 0
321 | Piktogram | 19 | kos |  | 0
322 | Piktogram na pleksi steklu z obešalnim priborom | 1 | kos |  | 0
323 | Dobava in menjava sijalke
324 | fluo cev 14W | 9 | kos |  | 0
325 | fluo cev 28 W | 77 | kos |  | 0
326 | fluo cev 49W | 49 | kos |  | 0
327 | fluo cev 80W | 1 | kos |  | 0
328 | DD-E 18W | 1 | kos |  | 0
329 | DD-E 26W | 1 | kos |  | 0
330 | Sijalka LED E27 230V 6W 2700K 470Lm mini globe | 1 | kos |  | 0
331 | Dušilka El. QTI 2X28W | 1 | kos |  | 0
332 | Svetilka za nad pult LED 1,2 m | 12 | kos |  | 0
333 | Svetilka LED PL 15W | 77 | kos |  | 0
334 | Svetilka LED PL 15W IP54 | 2 | kos |  | 0
335 | Svetilka LED PL 24W | 36 | kos |  | 0
336 | Reflektor tračni LED 25W, 4000K | 1 | kos |  | 0
337 | Napajalnik za LED panel 45 W zatemnilni | 1 | kos |  | 0
338 | Tokovna tračnica 3f dolžine 2 m | 1 | kos |  | 0
339 | LED trak
340 | Trak LED 19,2 W/m | 1 | m |  | 0
341 | Trak LED 14,4 W/m | 1 | m |  | 0
342 | Trak LED 9,6 W/m | 1 | m |  | 0
343 | Alu prifil 7mm | 1 | m |  | 0
344 | Difuzor za alu profil | 1 | m |  | 0
345 | Končnik | 1 | kos |  | 0
346 | Stenski nosilec | 1 | kos |  | 0
347 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 20W | 1 | kos |  | 0
348 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 35W | 1 | kos |  | 0
349 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 60W | 1 | kos |  | 0
350 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 100W | 1 | kos |  | 0
351 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 150W | 1 | kos |  | 0
352 | Napajalnik 230V/12 ali 24V 200W | 1 | kos |  | 0
353 | LED ulična cestna svetilka 50 W, | 1 | kos |  | 0
354 | LED ulična cestna svetilka 100 W, | 1 | kos |  | 0
355 | Kabel UTP cat.5e | 36295 | m |  | 0
356 | Kabel UTP Cat.6 | 11478 | m |  | 0
357 | Kabel UTP cat6 HFFR | 43 | m |  | 0
358 | Kabel FTP cat.5 | 642 | m |  | 0
359 | Kabel FTP cat 6 | 598 | m |  | 0
360 | Kabel S/FTP cat 7 | 1 | m |  | 0
361 | komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x60 cm s steklenimi vrati | 6 | kos |  | 0
362 | komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x90 cm s steklenimi vrati | 1 | kos |  | 0
363 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x120 cm | 1 | kos |  | 0
364 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x150 cm | 1 | kos |  | 0
365 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x210 cm | 1 | kos |  | 0
366 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x80x210 cm | 2 | kos |  | 0
367 | komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x110x210 cm | 1 | kos |  | 0
368 | Organizator ožičenja | 29 | kos |  | 0
369 | Polica vgrajena v komunikacijso omaro | 6 | kos |  | 0
370 | Panel 24xRJ45 UTP cat.5, BrandRex | 68 | kos |  | 0
371 | Panel 24xRJ45 FTP cat.5, BrandRex | 1 | kos |  | 0
372 | Panel 24xRJ45 UTP cat.6, BrandRex | 13 | kos |  | 0
373 | Panel 24xRJ45 FTP cat.6, BrandRex | 1 | kos |  | 0
374 | Napajalna letev 7x230V s prenapetostno zaščito | 6 | kos |  | 0
375 | Napajalna letev 7x230V | 4 | kos |  | 0
376 | Letev Krone za 10 parov kpl s pritrdilnim materialom | 78 | kos |  | 0
377 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=1m | 1 | kos |  | 0
378 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=1m | 2 | kos |  | 0
379 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=2m | 12 | kos |  | 0
380 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=2m | 1 | kos |  | 0
381 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=3m | 1 | kos |  | 0
382 | Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=3m | 1 | kos |  | 0
383 | Zaključevanje kabla na panel | 1682 | kos |  | 0
384 | Zaključevanje kabla na vtičnico | 1673 | kos |  | 0
385 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 456 | kos |  | 0
386 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 p/o | 2 | kos |  | 0
387 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 n/o | 6 | kos |  | 0
388 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK | 151 | kos |  | 0
389 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 p/o | 39 | kos |  | 0
390 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 n/o | 4 | kos |  | 0
391 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 148 | kos |  | 0
392 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 p/o | 1 | kos |  | 0
393 | Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 n/o | 2 | kos |  | 0
394 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK | 109 | kos |  | 0
395 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 p/o | 13 | kos |  | 0
396 | Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 n/o | 9 | kos |  | 0
397 | Vtičnica antenska končna p/o | 1 | kos |  | 0
398 | Vtičnica UBS p/o | 1 | kos |  | 0
399 | Označevanje na panelu in vtičnici | 3964 | kos |  | 0
400 | Meritve kabla UTP cat.5 ali cat.6 z merilnim poročilom | 1708 | kos |  | 0
401 | Optični delilnik 6xLC | 3 | kos |  | 0
402 | Optični delilnik 12xLC | 8 | kos |  | 0
403 | Optični delilnik 24xLC | 2 | kos |  | 0
404 | Optični kabel, monomodni, 6 vlaken | 9 | m |  | 0
405 | Optični kabel monomodni 12 vlaken | 1 | m |  | 0
406 | Optični kabel, monomodni, 24 vlaken | 312 | m |  | 0
407 | Optični kabel monomodni 48 vlaken | 1 | m |  | 0
408 | Optični kabel multimodni, 6 vlaken, zunanje polaganje | 366 | m |  | 0
409 | Optični kabel multimodni, 12 vlaken, zunanje polaganje | 167 | m |  | 0
410 | Povezovalni kabel multimode, 2 m, LC-ST | 34 | kos |  | 0
411 | Povezovalni kabel multimode, 4 m, LC-ST | 4 | kos |  | 0
412 | Povezovalni kabel multimode, 10 m, LC-ST | 27 | kos |  | 0
413 | Povezovalni kabel multimode, 15 m, LC-ST | 11 | kos |  | 0
414 | Povezovalni kabel multimode, 20 m, LC-ST | 24 | kos |  | 0
415 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=2m | 1 | kos |  | 0
416 | Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=4m | 1 | kos |  | 0
417 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 2m, duplex | 1 | kos |  | 0
418 | Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 10 m, duplex | 1 | kos |  | 0
419 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 1m | 1 | kos |  | 0
420 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 2m | 1 | kos |  | 0
421 | Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 3m | 1 | kos |  | 0
422 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 2m | 1 | kos |  | 0
423 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 3m | 1 | kos |  | 0
424 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 2m | 1 | kos |  | 0
425 | Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 3m | 1 | kos |  | 0
426 | Varjenje optičnega vlakna | 214 | kos |  | 0
427 | Meritve optičnega kabla | 103 | kos |  | 0
428 | Kabel IYStY 1x2x0,6 | 1 | m |  | 0
429 | Kabel IYStY 2x2x0,6 | 1 | m |  | 0
430 | Kabel IYStY 5x2x0,6 | 1 | m |  | 0
431 | Kabel IYStY 10x2x0,6 | 1 | m |  | 0
432 | Kabel IYStY 20x2x0,6 | 62 | m |  | 0
433 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 1 | m |  | 0
434 | Kabel IYStY 1x2x0,8 | 2096 | m |  | 0
435 | Kabel IYStY 2x2x0,8 | 2941 | m |  | 0
436 | Kabel IYStY 5x2x0,8 | 1 | m |  | 0
437 | Kabel IYStY 50x2x0,6 | 73 | m |  | 0
438 | Kabel TK59 10x4x0,6 GM | 832 | m |  | 0
439 | Kabel TK59 15x4x0,6 | 1 | m |  | 0
440 | Kabel TK59 1x4x0,8m | 1 | m |  | 0
441 | Kabel A2YSL2Y 50x2x0,8 | 616 | m |  | 0
442 | Kabel A2YSL2Y 100x2x0,6 | 1 | m |  | 0
443 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 4 x 0,22 | 180 | m |  | 0
444 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 6 x 0,22 | 1677 | m |  | 0
445 | Kabel alarmni 2 x 0,5 + 8 x 0,22 | 1 | m |  | 0
446 | Kabel LiYCY 3x0,75 mm | 59 | m |  | 0
447 | Kabel LiYCY 4x1,5 mm2 | 2550 | m |  | 0
448 | Kabel LiYCY 3x1,0 mm2 | 11 | m |  | 0
449 | Kabel Liycy 5x1,5 mm2 | 2835 | m |  | 0
450 | Kabel požarni 2x2,5 E90 | 1 | m |  | 0
451 | Kabel JEHStH FE 180/E30 2x2x0,8 | 622 | m |  | 0
452 | Kabel koaksialni 75 Ω | 1 | m |  | 0
453 | Objemka z vložkom za požarni kabel | 1 | kos |  | 0
454 | Žica TI 2x0,6 be/mo | 763 | m |  | 0
455 | Vtičnica telefonska vgrajena v PPK | 2 | kos |  | 0
456 | Vtičnica telefonska p/o | 2 | kos |  | 0
457 | Vtičnica telefonska n/o | 1 | kos |  | 0
458 | Odprava napake na telefonski liniji | 1 | kos |  | 0
459 | Prestavitev telefonske linije | 17 | kos |  | 0
460 | Vzpostavitev telefonske linije | 84 | kpl |  | 0
461 | Žica TI 2x0,6 be/mo | 1 | m |  | 0
462 | Zaključevanje telefonskega kabla
463 | ena parica | 1 | kos |  | 0
464 | dve parici | 1 | kos |  | 0
465 | do pet paric | 1 | kos |  | 0
466 | do deset paric | 9 | kos |  | 0
467 | do dvajset paric | 14 | kos |  | 0
468 | do trideset paric | 2 | kos |  | 0
469 | do petdeset paric | 13 | kos |  | 0
470 | Konektor HDMI | 1 | kos |  | 0
471 | Konektor VGA | 1 | kos |  | 0
472 | Kabel VGA, dolžine 15 m | 1 | kos |  | 0
473 | Kabel HDMI, dolžine 15 m | 3 | kos |  | 0
474 | Kabel HDMI, dolžine 20 m | 1 | kos |  | 0
475 | Konzola za projektor | 1 | kos |  | 0
Ogrevanje žlebov
476 | Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove in odtočne cevi s pritrdilno in obesno opremo, vključno s prehodi po strešini s po dvema grelnima kabloma GL in GD | 1 | m1 |  | 0
477 | Priključni vodotesni raychem spoj | 1 | kos |  | 0
478 | Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | 1 | kos |  | 0
479 | Elektronski sklop EM za samodejni vklop ob prisotnosti snega | 1 | kos |  | 0
480 | Tipalo vlage | 1 | kos |  | 0
481 | Tipalo temperature | 1 | kos |  | 0
482 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | 1 | kos |  | 0
483 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, varovalna oprema za delo na višini | 1 | kpl |  | 0
484 | Talno ogrevanje
485 | Izvedba talne grelne instalacije na obstoječe tlake pred zalitjem z izravnalno maso 2cm | 153 | m2 |  | 0
486 | Priključni vodotesni raychem spoj | 7 | kos |  | 0
487 | Priprava razvodnice za termostat | 7 | kos |  | 0
488 | Digitalni teperaturni regulator OTN s talnim tipalom | 7 | kos |  | 0
489 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, spuščanje v pogon | 2 | kpl |  | 0
490 | Električni razdelilniki - tipski plastični:
491 | podometni za 24 mest | 2 | kos |  | 0
492 | podometni za 36 mest | 1 | kos |  | 0
493 | podometni za 48 mest | 7 | kos |  | 0
494 | podometni za 54 mest | 1 | kos |  | 0
495 | podometni za 72 mest | 1 | kos |  | 0
496 | podometni za 96 mest | 1 | kos |  | 0
497 | nadometni za 24 mest | 7 | kos |  | 0
498 | nadometni za 36 mest | 1 | kos |  | 0
499 | nadometni za 48 mest | 3 | kos |  | 0
500 | nadometni za 54 mest | 1 | kos |  | 0
501 | nadometni za 72 mest | 1 | kos |  | 0
502 | nadometni za 96 mest | 1 | kos |  | 0
503 | Omarica zidna 8M IP65 | 1 | kos |  | 0
504 | Omarica zidna 12M IP65 | 1 | kos |  | 0
505 | Omarica zidna 18M IP65 | 1 | kos |  | 0
506 | Omarica zidna 24M IP65 | 1 | kos |  | 0
507 | Omarica zidna 36M IP65 | 1 | kos |  | 0
508 | Omara el.IP65 510X320X135 14M | 1 | kos |  | 0
509 | Omara CRN 1000X 800X250 | 1 | kos |  | 0
510 | Omara CRN 800X 600X200 | 1 | kos |  | 0
511 | Omara CRN 600X 600X250 | 1 | kos |  | 0
512 | Omara CRN 600X 500X200 | 1 | kos |  | 0
513 | Plošča montažna 1000X500 FE | 1 | kos |  | 0
514 | Plošča montažna 800X600 Fe | 1 | kos |  | 0
515 | Plošča montažna 600X600 FE | 1 | kos |  | 0
516 | Plošča montažna 800X500 FE | 1 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - kovinski, prebarvani:
517 | podometni dim. 500x700x150 mm | 1 | kos |  | 0
518 | podometni dim. 700x1200x150 mm | 1 | kos |  | 0
519 | podometni dim. 800x1500x150 mm | 1 | kos |  | 0
520 | nadometni dim. 500x700x150 mm | 3 | kos |  | 0
521 | nadometni dim. 700x1200x150 mm | 3 | kos |  | 0
522 | nadometni dim. 800x1500x150 mm | 2 | kos |  | 0
Električni razdelilniki - prostostoječi, kovinski, prebarvani:
523 | dim. 500x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
524 | dim. 600x2100x400 mm | 8 | kos |  | 0
525 | dim. 800x2100x400 mm | 6 | kos |  | 0
526 | dim. 1000x2100x400 mm | 1 | kos |  | 0
527 | dim. 500x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
528 | dim. 600x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
529 | dim. 800x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
530 | dim. 1000x2100x500 mm | 1 | kos |  | 0
Vgradnja sledeče opreme v razdelilnike:
močnostno stikalo, vgradne izvedbe, ročica pod ali nad vrati:
531 | . 25A, 1p | 2 | kos |  | 0
532 | . 40A, 1p | 2 | kos |  | 0
533 | 25A, 3p | 3 | kos |  | 0
534 | . 40A, 3p | 27 | kos |  | 0
535 | . 63A, 3p | 17 | kos |  | 0
536 | . 80A, 3p | 6 | kos |  | 0
537 | . 125A, 3p | 13 | kos |  | 0
538 | . 160A, 3p | 2 | kos |  | 0
539 | . 200A, 3p | 1 | kos |  | 0
540 | . 250A, 3p | 2 | kos |  | 0
541 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
542 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, 36 kA:
543 | . 100A, 3p | 1 | kos |  | 0
544 | . 160A, 3p | 1 | kos |  | 0
545 | . 200A, 3p | 1 | kos |  | 0
546 | . 250A, 3p | 1 | kos |  | 0
547 | . 400A, 3p | 1 | kos |  | 0
548 | . 630A, 3p | 1 | kos |  | 0
549 | prenapetostna zaščita razreda I, 4p | 19 | kos |  | 0
550 | prenapetostna zaščita razreda II, 1p | 109 | kos |  | 0
tokovni merilni transformator r=1, 15 VA:
551 | . 75/5A | 1 | kos |  | 0
552 | . 100/5A | 1 | kos |  | 0
553 | . 125/5A | 1 | kos |  | 0
554 | . 160/5A | 1 | kos |  | 0
555 | . 200/5A | 33 | kos |  | 0
556 | . 400/5A | 1 | kos |  | 0
557 | . 400/5A z razstavljivim jedrom | 1 | kos |  | 0
558 | Merilnik moči CIRCUTOR CVM-C10-ITF | 12 | kos |  | 0
varovalčni ločilnik:
559 | . 63A, 3p, z varovalkami do 63A | 1 | kos |  | 0
560 | . 100A, 3p, z varovalkami do 100A | 18 | kos |  | 0
561 | . 160A, 3p, z varovalkami do 160A | 34 | kos |  | 0
562 | . 200A, 3p, z varovalkami do 200A | 1 | kos |  | 0
563 | . 250A, 3p, z varovalkami do 250A | 9 | kos |  | 0
motorsko zaščitno stikalo, 3p:
564 | . do 0,25A | 1 | kos |  | 0
565 | . 0,25 do vključno 1,0A | 1 | kos |  | 0
566 | . 0,10 do vključno 2,5A | 1 | kos |  | 0
567 | . 2,5 do vključno 6,3A | 1 | kos |  | 0
568 | . 6,3 do vključno 16A | 1 | kos |  | 0
569 | . 16 do vključno 32A | 1 | kos |  | 0
inštalacijski odklopnik, B ali C tip 10 kA:
570 | . 6-25A, 1p | 1484 | kos |  | 0
571 | . 6-25A, 2p | 1 | kos |  | 0
572 | . 6-25A, 3p | 216 | kos |  | 0
573 | . C32A, 3p | 19 | kos |  | 0
574 | . C50A, 3p | 1 | kos |  | 0
| tokovno zaščitno stikalo LS-FI, B ali C 10 do 16A, 30 mA, 1p+N | 7 | kos |  | 0
575 | Stikalo FID 40A/0,03A, 4p | 1 | kos |  | 0
576 | Stikalo FID 40A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
577 | Stikalo FID 63A/0,03A, 4p | 1 | kos |  | 0
578 | Stikalo FID 63A/0,3A, 4p | 1 | kos |  | 0
kontaktor, 230V, s pomožnimi kontakti 1NO+1NC:
579 | . 25A, 1p | 1 | kos |  | 0
580 | . 16A, 3p | 1 | kos |  | 0
581 | . 25A, 3p | 6 | kos |  | 0
582 | . 40A, 3p | 1 | kos |  | 0
583 | . 63A, 3p | 1 | kos |  | 0
584 | pomožni rele 6A, 24 ali 230V, s pomožnimi kontakti 2NO + 4xNC | 2 | kos |  | 0
585 | impulzni rele 16A, 2p, 230V | 1 | kos |  | 0
586 | Podnožje za rele 55 | 1 | kos |  | 0
587 | transformator 230/24V, do moči 200VA | 0 | kos |  | 0
588 | napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | 0 | kos |  | 0
589 | signalna svetilka različnih barv, LED, 24V ali 230V | 0 | kos |  | 0
590 | sponke L, N, PE | 130 | kpl |  | 0
591 | Kanal kablirni š80Xv40 s pokrovom | 1 | m |  | 0
592 | Kanal kablirni š80Xv60 s pokrovom | 1 | m |  | 0
593 | Uvodnica poliam. PG21 IP 68 | 1 | m |  | 0
594 | Uvodnica poliam. PG36 IP 68 | 1 | m |  | 0
595 | Stikalo preklopno 1-0-2 za let 1Sca022532R8210 | 1 | m |  | 0
596 | Stikalo preklopno 1-0-2 40A 4P 1Sca104934R1001 | 1 | m |  | 0
597 | Stikalo preklopno 1-0-2 63A 4P 1Sca105369R1001 | 1 | m |  | 0
598 | Varovalka NV00 do 100A | 1 | kos |  | 0
599 | Varovalka NV0 do 160A | 1 | kos |  | 0
600 | Varovalka NV1 do 250A | 1 | kos |  | 0
601 | Varovalka NV2 do 400A | 1 | kos |  | 0
602 | Varovalka NV3 do 630A | 1 | kos |  | 0
603 | Grebenasto stikalo 3P 1-0-2 16A v ohišju | 1 | kos |  | 0
604 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A v ohišju | 1 | kos |  | 0
605 | Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A vgradno | 1 | kos |  | 0
606 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 25A glavno stikalo Ru-Rd vgradno | 1 | kos |  | 0
607 | Grebenasto stikalo 0-Z-T 25A vgradno | 1 | kos |  | 0
608 | Grebenasto stikalo 3P 0-1 40A vgradno | 1 | kos |  | 0
609 | Rele 230V | 1 | kos |  | 0
610 | Kontrolnik napetosti 3F | 1 | kos |  | 0
611 | Zbiralka 3P, l = 1 m | 1 | kos |  | 0
612 | Uvodnica skintop MS PG 29 | 1 | kos |  | 0
613 | Matica skintop GMP-GL PG 29 | 1 | kos |  | 0
614 | Zbiralka Cu | 1 | kos |  | 0
615 | Uvodnica PG16 | 1 | kos |  | 0
616 | Vodilo DIN omega 35X15 perf. pazi PO MT | 1 | kos |  | 0
617 | Ventilator D100 | 1 | kos |  | 0
618 | Stikalo Mot. GV2ME14 6-10A 6.3-10A | 1 | kos |  | 0
619 | Kontaktor LC1D 18A 230V 50Hz | 1 | kos |  | 0
620 | Rele termični LRD 1,6 - 2,5 A | 1 | kos |  | 0
621 | Rele termični 9-13A | 1 | kos |  | 0
622 | Rele nadzor faza 3P 220/480 V | 1 | kos |  | 0
623 | Podnožje za rele RP 3 CO | 1 | kos |  | 0
624 | Tipka XB4 D22 1No zelena | 1 | kos |  | 0
625 | Tipka goba-rdeča za izklop v sili | 1 | kos |  | 0
626 | Števec porabe el.energije 63A | 7 | kos |  | 0
627 | Stopniščni avtomat | 1 | kos |  | 0
628 | Talilni vložek 10-16A | 66 | kos |  | 0
629 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 10 A | 12 | kos |  | 0
630 | Vpasni vijak s talilnim vložkom - 16 A | 23 | kos |  | 0
631 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/1p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 1 | kos |  | 0
632 | Vgradnja podnožja TYTAN 63A/3p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki | 51 | kos |  | 0
633 | Polnilna postaja za polnjenje električnih avtomobilov 2X22 KW | 1 | kos |  | 0
634 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 10 m2 | 1 | kos |  | 0
635 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 20 m2 | 1 | kos |  | 0
636 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 30 m2 | 1 | kos |  | 0
637 | Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 50 m2 | 1 | kos |  | 0
638 | Izdelava projekta PZI za varnostno razsvetljavo/objekt | 1 | kpl |  | 0
639 | Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja:
640 | do 10 elementov | 7 | kpl |  | 0
641 | do 20 elementov | 3 | kpl |  | 0
642 | do 30 elementov | 3 | kpl |  | 0
643 | do 50 elementov | 3 | kpl |  | 0
644 | do 70 elementov | 1 | kpl |  | 0
645 | do 100 elementov | 1 | kpl |  | 0
646 | Meritve el. instalacije do 12 tokokrogov | 193 | kpl |  | 0
647 | Meritve el. instalacije do 24 tokokrogov | 27 | kpl |  | 0
648 | Meritve el. instalacije do 36 tokokrogov | 20 | kpl |  | 0
649 | Meritve el. instalacije do 48 tokokrogov | 12 | kpl |  | 0
650 | Meritve el. instalacije do 72 tokokrogov | 12 | kpl |  | 0
651 | Izdelava enopolne sheme do 12 tokokrogov | 183 | kpl |  | 0
652 | Izdelava enopolne sheme do 24 tokokrogov | 24 | kpl |  | 0
653 | Izdelava enopolne sheme do 36 tokokrogov | 20 | kpl |  | 0
654 | Izdelava enopolne sheme do 48 tokokrogov | 12 | kpl |  | 0
655 | Izdelava enopolne sheme do 72 tokokrogov | 8 | kpl |  | 0
656 | Vrednost delovne ure inženirja elektro stroke | 57 | ur |  | 0
657 | Vrednost delovne ure kvalificiranega delavca elektro stroke | 3490 | ur |  | 0
Skupaj Krovni predračun |  |  |  |  | 0