Projektna naloga:

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječih objektov in gradnjo novih objektov Centra novih tehnologij I. faza s pripadajočo komunalno infrastrukturo

Status dokumenta

Razpisno gradivo

Ljubljana, november 2011

Investitor:			Institut ''Jožef Stefan''

Jamova cesta 39, Ljubljana

Projekt:	Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječih objektov in gradnjo novih objektov Centra novih tehnologij I. faza s pripadajočo komunalno infrastrukturo

Kontaktne osebe:

Investitor:

Direktor:				prof. dr. Jadran Lenarčič

Vodja tehničnih

servisov:				Aleš Cesar

KAZALO

1	Uvod	4

1.1	UMESTITEV IN CILJ IZGRADNJE CENTRA	4

2	Naloge projektanta	6

3	Obseg naloge	7

4	Podatki o novogradnji	9

4.1	Obstoječe stanje	9

4.1.1	Veljavni urbanistični akti	9

4.1.2	Komunalna infrastruktura	9

4.1.3	Obstoječ objekt E (Delavnice)	10

4.1.4	Obstoječi objekt L (Plin)	10

4.2	Novo stanje	10

5	Tehnološke zahteve	13

5.1	Pregled prostorov	13

5.2	Opis laboratorijev	13

5.3	Nosilnost etaž	13

5.4	Stene	13

5.5	Stropovi	13

5.6	Tehnični del objekta	14

5.7	Izrabljivi funkcionalni deli opreme	14

5.8	Razsvetljava prostorov	15

5.9	Dovod električne energije	15

5.10	UPS - neprekinjeno napajanje	16

5.11	Telekomunikacije - univerzalno ožičenje	16

5.12	Požarna varnost	16

5.13	Nadzor nad dostopi	16

5.14	Videonadzorni sistem	16

5.15	Zaščita objektov (tehnične študije)	17

5.16	Elektro in strojne inštalacije	17

5.16.1	Splošno	17

5.16.2	Elektro inštalacije	17

5.16.3	Ogrevanje	17

5.16.4	Plinske inštalacije	17

5.16.5	Vodovodne inštalacije	18

5.16.6	Odvod odpadne vode	18

5.16.7	Telekomunikacijske inštalacije	18

5.17	Prezračevanje	18

5.18	Dvigalo	19

5.19	Zunanja ureditev	19

6	Ostale zahteve	20

7	Strokovne podlage in posebne zahteve iz zakonodaje	21

8	Priloge	22

# Uvod

Institut "Jožef Stefan" (v nadaljevanju IJS) je javni raziskovalni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1949. IJS je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji, ki izvaja širok spekter bazičnih in aplikativnih raziskav. Glavna področja delovanja okrog 800 zaposlenih so naravoslovne znanosti, znanosti o življenju in tehniške znanosti. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Predmet projekta je izgradnja infrastrukture Centra za nove tehnologije IJS (CNT - IJS), katerega namen je integracija različnih znanstvenih ved, zlasti na področjih naravoslovnih znanosti, znanosti o življenju in tehniških znanosti, z razvojem tehnologij za gospodarstvo in druge družbene dejavnosti ter z multi-disciplinarnim  izobraževanjem. Predmet projekta je tudi razvoj valilnice in inkubatorja visokotehnoloških podjetij, nastajajočih iz znanosti, ki pokrivajo nanotehnologije, tehnologije novih materialov, proizvodne tehnologije s tehnologijami vodenja, komunikacijske in informacijske tehnologije, kakor tudi okoljske in varnostne tehnologije ter tehnologije proizvodnje trajnostne energije in na področju vodikovih tehnologij ter tehnologij na področju biomedicine in zdravja.

IJS rešuje s projektom I. faza Centra novih tehnologij prostorsko problematiko posameznih organizacijskih enot IJS. Projekt I. faza Centra novih tehnologij obsega rušitev dveh obstoječih objektov znotraj kompleksa IJS in gradnjo nadomestnih objektov v skupni velikosti ca. 5.000 m2 uporabnih površin z vsemi potrebnimi prestavitvami komunalnih vodov.

Projekt predvideva rušenje objekta E (delavnice) in na njegovem mestu gradnjo novega objekta, ki ima predvidene 3 etaže (K + P + 1) in nadzidek v velikosti ca. 4.500 m2 uporabnih površin. V novem objektu so predvideni nanolaboratoriji (vibracijsko in elektromagnetno občutljivi), procesni laboratoriji za nano in mikrosisteme s čistimi prostori in nanomateriali ter v nadzidku zastekljena predavalnica/skupinski prostor. Objekt ima zaradi predvidenih laboratorijev predvideno posebno temeljenje, ki mora zagotoviti izločitev tresljajev.

Projekt predvideva rušenje objekta L (plin) in na njegovem mestu gradnjo novega objekta, ki ima predvideno dve etaži (K + P), v velikosti ca. 500 m2 uporabnih površin. V novem objektu so predvideni prostori za peči in peč za sintranje, nadomestni prostori za delavnico, prostor za helijev utekočinjevalec ter drugi servisni prostori.

Opisan predlog je vezan na idejno zasnovo, ki jo je IJS že pridobil; od projektanta se pričakuje, da bo pripravil svojo idejno zasnovo na podlagi vhodnih podatkov o zahtevah za prostor, ki jih bo prejel od naročnika in v skladu s sedaj veljavnim prostorskim aktom (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana  – izvedbeni del (Ur. List RS št. 78/2010)).

Naročnik bo na podlagi vseh izdelanih idejnih zasnov izbral zanj optimalno rešitev, ki bo v nadaljevanju služila kot osnova za nadaljnji razvoj projekta in jo mora projektant upoštevati pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije.

## UMESTITEV IN CILJ IZGRADNJE CENTRA

Center za nove tehnologije bo ustvaril največjo koncentracijo vrhunskih znanstvenih, tehnoloških, razvojnih, industrijskih in izobraževalnih kapacitet v Sloveniji. V Centru se bo združil slovenski znanstveni in tehnološki potencial v skupne industrijske projekte, s katerimi lahko Slovenija naredi tehnološki preboj, ob tem pa se izobrazi in ustvari kadre, ki bodo skozi delo na raziskovalno-razvojnih projektih pridobili znanja pri projektiranju novih izdelkov in tehnologij. Center za nove tehnologije IJS, skupaj z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, se torej lahko razume tudi kot zametek novega, sodobnega tipa vrhunske naravoslovno-tehnološko-poslovno usmerjene univerze. Tako zgrajena infrastruktura bo omogočala izvajanje visokotehnoloških projektov za slovenska podjetja na najsodobnejši opremi in s koriščenjem najbolj vrhunskega človeškega potenciala, ki je dosegljiv v Sloveniji, Center pa bo hkrati prevzel tudi vlogo valilnice in inkubatorja novih visokotehnoloških podjetij, ki bodo nastajala iz znanstvenih odkritij.

Projekt izgradnje Centra za nove tehnologije IJS se umešča v naslednje strateške dokumente Slovenije in Evropske unije:

- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (3.3.2),

- Lizbonska strategija, EU,

- Strategije razvoja Slovenije: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji,

- Resolucija o NRRP (4.4.2.),

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Osnutek državnega razvojnega programa RS 2007-2013 (operativni program ESSR).

Center za nove tehnologije IJS bo združeval infrastrukturo in znanstveno-tehnološki potenciala IJS in drugih slovenskih inštitucij znanja za tehnološki preboj Slovenije. S tem bo Center omogočil zmanjševanje razkoraka med znanostjo in gospodarstvom ter izvedbo vrhunskih visoko-tehnoloških raziskovalno-razvojnih projektov. Projekti se bodo izvajali v mešanih multi-disciplinarnih timih (znanost-tehnologija-industrija). V Centru za nove tehnologije bodo raziskovalci IJS skupaj z gospodarstvom razvijali visokotehnološke izdelke in tehnologije, izobraževali inovativne kadre ob projektnem in ciljno usmerjenem razvojno-raziskovalnem delu ter proizvajali nove zamisli za tržno zanimive produkte, s katerimi bodo lahko posamezni gospodarski subjekti, ki bodo sodelovali v Centru, lahko tekmovali na svetovnem trgu visokih tehnologij. Center bo omogočil, da se javna sredstva za izvajanje raziskovalne dejavnosti bolj učinkovito izkoriščajo za tehnološki in gospodarski razvoj ter da se k temu pritegne bistveno večji obseg financiranja iz zasebnih virov kot ga Slovenija premore danes, kar je v skladu s smernicami Lizbonske strategije.

Center bo torej omogočil:

- pospešeno povezovanje IJS (in drugih raziskovalnih zavodov) z gospodarstvom,

- pospešeno povezovanje IJS (in drugih raziskovalnih zavodov) z univerzitetnim izobraževanjem,

- pospešeno vključevanje IJS (in drugih raziskovalnih zavodov) in slovenskega gospodarstva v mednarodne tehnološke izmenjave,

- pospešeno multi-disciplinarno povezovanje znotraj IJS in tudi z drugimi inštitucijami znanja,

- racionalnejšo uporabo raziskovalne in druge infrastrukturne opreme, drugih osnovnih sredstev ter človeških virov za tehnološki in gospodarski razvoj,

- vzpostavitev sodobnega projektno-usmerjenega (»D«) izobraževanja v sodelovanju z Mednarodno podiplomsko Jožefa Stefana in drugimi ustanovami,

- vključevanje razvojnih kadrov iz gospodarstva v skupne raziskovalno-razvojne projekte,

- povečevanje znanstveno-tehnološke izmenjave na vseh nivojih,

- pritegnitev mladih v raziskave in razvoj.

# Naloge projektanta

Splošne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja,

- po potrebi in predhodnem dogovoru z naročnikom in inženirjem dopolnjevanje projektne naloge,

- sodelovanje in usklajevanje z izdelovalci študij, analiz, presoj in drugih ekspertiz, ki bodo potrebne za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in so predmet tega naročila

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izbranega izvajalca rušitve in gradnje v delo,

- projektantski nadzor,

- sodelovanje in usklajevanje z ostalimi sodelujočimi na projektu vključno z vsemi organizacijskimi enotami IJS (ca. 40), pri čemer bo potrebno več usklajevalnih sestankov za dosego usklajene rešitve razporeditve prostorov,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih na lokaciji, ki jo določi investitor ali inženiring,

- ogled terena,

- tolmačenje in razlage načrtov,

- nudenje strokovne pomoči,

- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo ter priprava predlogov rešitev,

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, soglasodajalcev in upravnih organov,

- skrbno ugotavljanje vseh dejstev v okviru sprejetih nalog, zlasti tistih, ki vplivajo na naročnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice,

- redno obveščanje naročnika o stanju na projektu, o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na projekt,

- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu,

- varovanje vseh informacij in gradiv, do katerih se dostopa v fazi projektiranja kot poslovno tajnost naročnika,

- ves čas projektiranja iskanje takih rešitev, ki bodo omogočale racionalno izvedbo in enostavno vzdrževanje ter uporabo v vsej amortizacijski dobi trajanja objekta, s tem, da bodo rešitve organizacijsko, oblikovno in konstrukcijo prilagojene obstoječi pozidavi IJS,

Projektant lahko v fazi izdelave idejnega projekta poda investitorju drugačne projektne in tehnične rešitve, kot so nakazane v projektni nalogi, če gre za optimalnejše rešitve z vidika racionalizacije gradnje in vzdrževanja objekta, kot posledica izsledkov novejših tehnologij. Take predloge bo investitor preučil in po potrebi korigiral projektno nalogo.

Predmet projektne naloge je izdelava kompletne projektne dokumentacije in pridobitev vseh upravnih dovoljenj za:

- odstranitev obstoječih objektov in

- novogradnjo predvidenih objektov I. faze Centra novih tehnologij.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti in področno zakonodajo.

# Obseg naloge

Storitve v okviru projektiranja morajo vsebovati vse faze projektne dokumentacije v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. List RS št. 55/08 z dne 4.6.2008) z vsemi potrebnimi načrti:

- IDZ (po navodilih naročnika),

- IDP,

- PGD (za rušitev in gradnjo),

- PZI z detajlnimi popisi,

- PID, navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV),

- Izdelava vseh potrebnih študij, analiz, presoj in drugih ekspertiz ki so potrebne za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja (kot npr. študija požarne varnosti, analiza tveganja o vplivih na vodni vir, geodetski načrt novega stanja zemljišča, itd…)

Projektna dokumentacija mora obsegati kompletno dokumentacijo za odstranitev obstoječih objektov predvidenih za rušitev (objekt E – Delavnice in objekt L- Plin). Za potrebe rušitve projektant pripravi posnetek stanja, PGD za rušitev z vsemi sestavnimi deli projekta, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in njegovo izvedbo. Kompletno dokumentacijo za potrebe prestavitve komunalne infrastrukture v sklopu rušitve in gradnje novih objektov.  Kompletno dokumentacijo za gradnjo novih objektov, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nove objekte, kompletno dokumentacijo zunanje ureditve vključno s komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo, tehnološki načrt za opravljanje dejavnosti v obeh objektih in/ali za njegove posamezne dele, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter elaborat geodetske izmere novega stanja.

Predvidena je ločena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev TP, ki se nahaja v obstoječem objektu E, ki je predviden za rušitev.

Predvidena je ločena izdelava projektne dokumentacije za prestavitev utekočinjevalnice helija, ki se nahaja v objektu L, ki je predviden za rušitev.

Projektna dokumentacija mora zajemati vse elaborate, ki so za tovrstne gradnje zahtevani v Pravilniku o projektni dokumentaciji (Ur. List RS št. 55/08) in drugi zakonodaji ter standardih. Sestavni del projektne dokumentacije je tudi študija požarne varnosti. Ker se lokacija objekta nahaja na širšem vodo-varstvenem območju pod oznako režima III ljubljanskega vodonosnika, je v okviru projektne dokumentacije potrebno izdelati tudi analizo tveganja vplivov na vodni vir, zaradi podkletitve objekta.

V okviru projektne dokumentacije PZI je potrebno izdelati tudi koordinacijski načrt ter varnostni načrt obratovanja objekta.

V okviru načrtov arhitekture je potrebno v sodelovanju z naročnikom, ki zagotovi tehnične specifikacije opreme izdelati načrt postavitve opreme v vseh prostorih objektov.

Projektna dokumentacija mora biti skladna s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. List RS št. 55/08), Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES; Ur. List RS št. 52/10) ter vsemi ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti ter uveljavljenimi mednarodnimi standardi za gradnjo tovrstnih objektov, veljavnimi na dan sklenitve pogodbe za izdelavo obravnavane projektne dokumentacije in ves čas trajanja pogodbene obveznosti.

Projektna dokumentacija oz. posamezni načrti morajo biti ob zaključku posamezne faze potrjeni s strani investitorja. Investitor oz. pooblaščenec investitorja poda svoje mnenje o primernosti rešitev, ki ga je projektant dolžan upoštevati. Investitor bo svoje mnenje podal v pisni obliki v roku 10 dni od prevzema projektne dokumentacije.

# Podatki o novogradnji

Novogradnja predstavlja I. fazo Centra novih tehnologij (I. faza CNT) v sklopu Instituta ''Jožef Stefan'' (v nadaljevanju IJS).

## Obstoječe stanje

IJS deluje na dveh lokacijah. Večji del dejavnosti je na Jamovi 39 na Viču v Ljubljani, kjer je tudi sedež IJS, druga lokacija pa je v kraju Dol pri Ljubljani, kjer je Reaktorski Center v Podgorici.

| PROSTORI: | ca. m2 |
| --- | --- |
| JAMOVA ULICA |  |
| - Laboratoriji | 9.300 |
| - Študijske sobe, pisarne | 6.200 |
| - Skupni prostori, tehnični prostori, komunikacije, pomožni prostori | 5.500 |
| Skupaj Jamova ulica | 21.000 |
| DOL PRI LJUBLJANI: |  |
| - Laboratoriji | 4.800 |
| - Študijske sobe, pisarne | 3.200 |
| - Skupni prostori, tehnični prostori, komunikacije, pomožni prostori | 2.500 |
| Skupaj Dol pri Ljubljani | 10.500 |

Obstoječe prostorske razmere

Obstoječe prostorske razmere ne omogočajo delovanja in razvoja novo načrtovanega centra za nove tehnologije (CNT), tako z vidika razpoložljivega prostora, kakor tudi z vidika tehnoloških zahtev za inštalacijo in delovanje vibracijsko in elektromagnetno občutljive opreme,  ki jo bo CNT uporabljal pri raziskavah. Načrtuje se, da se bo v CNT izvajalo več deset razvojnih projektov letno, katerih cilj bo razvoj vrhunskih novih izdelkov in tehnologij. Načrtuje se tudi, da se bo v CNT valilo in inkubiralo več visokotehnoloških podjetij letno, ki bodo po inkubacijski dobi prehajala v tehnološke parke.

Prav tako obstoječi prostori ne zadoščajo več za izvajanje programa izobraževalnih dejavnosti znotraj IJS.

### Veljavni urbanistični akti

Območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana  – izvedbeni del (Ur. List RS št. 78/2010).

Za predvideno gradnjo je bil izdelan Urbanistični preizkus dopustnih izrab prostora, izdelal LUZ d.d., št. naloge 7273, september 2011.

### Komunalna infrastruktura

Vodovod

Območje se oskrbuje z vodo iz vodovoda po Jamovi cesti in Jadranski ulici.

Kanalizacija

Na območju IJS je kanalizacija zasnovana kot mešan sistem, ki se delno odvaja na Jadransko ulico in deloma v kanalski zbiralnik A6, ki poteka ob levem bregu Gradaščice.

Elektro energetsko omrežje

Območje IJS se z elektično energijo oskrbuje prek obstoječe TP Institut ''Jožef Stefan''.

Plinovodno omrežje

Za potrebe tehnologije in delno ogrevanja je območje priključeno na obstoječe plinovodno omrežje po Jamovi cesti fi 200 in po jadranski ulici na fi 200.

Vročevodno omrežje

Območje IJS se nahaja v vplivnem pasu sistema daljinske oskrbe s toplo vodo. Vsi objekti so za potrebe oskrbe s toplo vodo priključeni na vročevod.

Telekomunikacijsko omrežje

Območje je navezano na telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, ki poteka po Jamovi cesti in se navezuje na ATC Vič.

Javna razsvetljava

Območje je na obrobju (ceste) in znotraj priključeno na sistem javne razsvetljave.

### Obstoječ objekt E (Delavnice)

Obstoječi objekt E leži na parceli št. 775/3 katastrska občina Vič, z bruto tlorisno površino 1.893 m2, del objekta je že prenovljen, zato se v sklopu projekta obravnava del z bruto tlorisno površino 1.400 m2. Objekt je v najvišji točki visok 10 m, sicer je pa objekt pritličen (P) ali P+1.

### Obstoječi objekt L (Plin)

Obstoječi objekt L leži na parceli št. 775/5 katastrska občina Vič, z bruto tlorisno površino 227 m2. objekt je pritličen.

## Novo stanje

Namembnost objekta 1,(nadomestni objekt objekta E – delavnica)

Objekt bo predstavljal 1. fazo CNT, v sklopu katerega se zagotovi:

  - nano laboratoriji,

  - procesni laboratoriji za nano in mikro sisteme,

  - drugi laboratoriji,

  - mednarodna podiplomska šola in laboratoriji za nanomateriale

  - nad zadnjo etažo je predviden zastekljen prostor kot skupinski prostor in predavalnica

Namembnost objekta 2

Objekt je imenovan tudi pomožna stavba, v kateri bodo predvidoma prostori:

- prostor za peči in peč za sintranje,

- nadomestni prostori za delavnico (strojno, mizarsko in steklopihaško),

- helijev utekočinjevalec (nadomestiti je treba starega),

- drugi laboratoriji in servisni prostori,

- transformator in agregat.

Objekt 1

Tlorisni gabarit novega, nadomestnega objekta poteka po zunanji liniji obstoječega objekta E z zazidano  površino 1.400 m2. Višinski gabarit: objekt bo visok 10 m nad koto zunanjega terena. V tej višini je potrebno dobiti dve primerni etaži s svetlo višino prostora min. 3,00 m in del kleti, ki bo uporabljana za posebne laboratorije. V kleti je predvidena večja svetla višina prostorov.

Objekt je potrebno zasnovati kot AB skelet z rastrom ca. 8,00 m / 6,00 m. Pri projektiranju in usklajevanju razporeditve prostorov z naročnikom se bo raster prilagodil organizaciji notranjih prostorov. Zaradi večjih in  težjih laboratorijskih naprav in strojev bo potrebno upoštevati večjo nosilnost konstrukcije na določenih delih objekta.

Zunanji plašč objekta je predviden kot AB stene z odprtinami za okna v nadstropjih, v kleti AB vodonepropustne stene z odprtinami za okna. Medetažna konstrukcija je predvidena kot AB plošča ustrezne debeline. V kleti bo potrebno predvideti talno vodonepropustno ploščo. Konstrukcija mora ustrezati posebnim tehničnim zahtevam laboratorijev, pri katerih izpostavljamo izločitev tresljajev, EMM,  in nosilnost. Predvidena je ravna streha.

V objektu je predvideno 1 večje tovorno dvigalo. Tehnične zahteve tovornega dvigala je potrebno uskladiti z zahtevami uporabnikov. Ob dvigalnem jašku je glavno stopnišče. Na drugi strani objekta bo požarno stopnišče in jašek za vnos večje opreme. Posamezne segmente objekta je potrebno projektirati tako, da bo mogoče zagotoviti ustrezen nivo izločanja tresljajev.

Zaradi podkletitve bo potrebno upoštevati varnostno rešitev za odvajanje vode v primeru poplave in črpanje odpadne vode iz kletnih prostorov.

Fasada bo izvedena s kvalitetnimi trajnimi materiali, ki upoštevajo kvalitetno toplotno izolacijo in bodo ustrezali tudi funkcionalni ureditvi prostorov. Poudarki na osvetlitvi in senčenju, toplotni zaščiti, stiku delovnega prostora z okoljem. Na izvedbo bodo vplivale tudi ambientalne zahteve prostorov, ki jih narekuje tehnologija in notranja organizacija prostorov.

Komunalna opremljenost zemljišča je znotraj kompleksa IJS primerna. Potrebne bodo prestavitve obstoječe infrastrukture v okolici objektov in priključitve novega objekta na infrastrukturo.

Objekt 1 – instalacije

V sklopu objekta 1 je potrebno predvideti oskrbo objekta in razvod po objektu za naslednje  instalacije: sanitarna in tehnološka voda (sanitarije, hidrantna mreža, hladilna voda za tehnološke procese), električna energija, računalniško omrežje, odvajanje odpadne vode (sanitarna voda in tehnološka odpadna voda), plinske instalacije (mestni plin, helij, komprimiran zrak, dušik), hlajenje in ogrevanje prostorov, dodatno prisilno prezračevanje laboratorijev, posebno prezračevanje v čistih prostorih (odvisno od standarda, ki ga mora čisti prostor dosegati), možnost izrabe alternativnih virov energije (npr. sončna elektrarna na strehi objekta).

Objekt 2 (nadomestni objekt objekta L – plin)

Tlorisni gabarit novega, nadomestnega objekta poteka po zunanji liniji obstoječega objekta L z zazidano površino 227 m2. Nov objekt je predviden kot dvoetažni objekt K + P. V kleti je predvidena večja svetla višina prostorov (ca. 4,5 m).

Objekt je potrebno zasnovati kot AB objekt.

Zunanji plašč objekta je predviden kot AB stene z odprtinami za okna v nadstropjih, v kleti AB vodonepropustne stene z odprtinami za okna. Medetažna konstrukcija je predvidena kot AB plošča ustrezne debeline. V kleti bo potrebno predvidet talno vodonepropustno ploščo. Zaradi posebnih tehničnih zahtev laboratorijev mora konstrukcija izpolnjevati posebne pogoje glede nosilnosti. Predvidena je ravna streha.

Zaradi podkletitve bo potrebno upoštevati varnostno rešitev za odvajanje vode v primeru poplave in črpanje odpadne vode iz kletnih prostorov.

Fasada bo izvedena s kvalitetnimi trajnimi materiali, ki upoštevajo kvalitetno toplotno izolacijo in bodo ustrezali tudi funkcionalni ureditvi prostorov. Poudarki na osvetlitvi in senčenju, toplotni zaščiti, stik delovnega prostora z okoljem. Na izvedbo bodo vplivale tudi ambientalne zahteve prostorov: izhodišče tehnologija in notranja organizacija prostorov.

Komunalna opremljenost zemljišča je znotraj kompleksa IJS primerna. Potrebne bodo prestavitve obstoječe infrastrukture v okolici objektov in priključitve novega objekta na infrastrukturo.

Objekt 2 – instalacije

V sklopu objekta 2 je potrebno predvideti oskrbo objekta in razvod po objektu za naslednje  instalacije voda (sanitarije, hidrantna mreža, hladilna voda za tehnološke procese), električna energija, računalniško omrežje, odvajanje odpadne vode (sanitarna voda in tehnološka odpadna voda), plinske instalacije (mestni plin, helij, komprimiran zrak, dušik), hlajenje in ogrevanje prostorov, dodatno prisilno prezračevanje laboratorijev, posebno prezračevanje v čistih prostorih (odvisno od standarda, ki ga mora čisti prostor dosegat), možnost izrabe alternativnih virov energije (npr. sončna elektrarna na strehi objekta).

# Tehnološke zahteve

V objektu 1 morajo biti predvideni prostori za laboratorije s posebnimi zahtevami (antivibracijska tla, preprečevanje elektro-magnetnih motenj, posebni pogoji glede temperature in vlage, dostopnost prostorov za dostavo velike opreme, ''čista soba'' po ISO standardih), za klasične laboratorije, pisarniške prostore in predavalnice. V kleti objekta se predvidijo prostori, ki zahtevajo nadstandardno višino, v pritličju so predvideni laboratoriji, v 1. nadstropju so predvideni laboratoriji in pisarniški prostori, deloma v 1. nadstropju in nadzidku so predvideni prostori za predavalnico.

Objekt je predviden kot tri etažni objekt z nadzidkom (K+P+1+N), skupne površine ca. 4.500 m2, od tega ca. 20 % pisarniških prostorov in 80 % laboratorijev. Laboratoriji morajo izpolnjevati različne pogoje. 50 % laboratorijev mora biti projektiranih antivibracijsko, 40 % laboratorijev mora biti projektiranih tako, da minimizirajo-elektro magnetne motnje, za 60 % laboratorijev so zahtevani posebni pogoji klimatizacije prostorov, 40 % laboratorijev mora izpolnjevati pogoje ''čista soba''. Večina laboratorijev mora zadostit več posebnim pogojem hkrati.

V objektu 2 morajo biti predvideni prostori za laboratorije in pisarne. V kleti objekta se predvidijo prostori, ki zahtevajo nadstandardno višino, v pritličju so predvideni laboratoriji in pisarne.

Objekt je predviden kot dvo etažni objekt (K+P), skupne površine ca. 500 m2, od tega predvidoma 25 % pisarniških prostorov in 75 % laboratorijev. Laboratoriji morajo izpolnjevati različne pogoje, za 10 % laboratorijev so zahtevani posebni pogoji klimatizacije prostorov. V sklopu objekta je v kleti predviden laboratorij za utekočinjevanje helija.

## Pregled prostorov

Prostorska razmestitev posameznih enot in njihove zahteve so razvidne iz grafične priloge 1.

## Opis laboratorijev

Opis posameznih laboratorijev in zahteve za posamezni prostor so podane v prilogi 2.

## Nosilnost etaž

V objektu mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost posameznih etaž, glede na program, ki se ga v posamezno etažo umešča.

## Stene

Vmesne stene laboratorijev morajo biti grajene iz standardiziranih montažnih elementov, da je možna njihova naknadna odstranitev, oz. prestavitev. Tlaki naj imajo pri tleh zaokrožnice. Vrata naj bodo gladka.

Stene pisarniških prostorov naj bodo izvedene iz enakih elementov kot stene laboratorijev.

## Stropovi

Stropovi v laboratorijih in pisarniških prostorih naj bodo načeloma enaki (spuščeni ali z vidnimi instalacijami). V prostorih laboratorijev, kjer bodo stropovi spuščeni, naj bodo svetila ter druga oprema (npr. prezračevalni sistemi in podobno) ustrezno poglobljeni v spuščeni strop - spodnji rob v ravnini s ploščami stropa.

## Tehnični del objekta

Tehnični del objekta obsega tehnično infrastrukturo, ki vključuje:

- različne vrste strojnic in prostorov s posebno opremo za pripravo medijev (zrak, voda, plin, ogrevanje, ohlajanje, prečiščevanje, zbiranje, eliminacija in podobno);

- ustrezne vrste instalacij za razvod medijev do odvzemnih mest (strojne, elektro, posebne);

- fiksno laboratorijsko pohištvo in osnove (pulte in podobno) za laboratorijske stroje, instrumente in naprave;

- ergonomsko pohištvo za delo ljudi;

- vgrajene varnostne elemente (lokalna odsesavanja, vgrajene sonde za nadzor sistemov in podobno).

Tehnični del objekta ima krajšo življenjsko dobo (dve ali tri desetletja) in je podvržen vsaj nekajkratnim obnovitvam v času trajanja primarne infrastrukture. Ta del objekta je podvržen tudi spremembam tehnologije in organizacije dela še pred popolno izrabo elementov. Zato mora biti projektiran in izveden modularno, da se ob pogoju nepretrganega delovanja laboratorijev v delu glavnega skeleta lahko opravljajo spremembe, rekonstrukcije ali obnovitvena dela. Instalacijski jaški morajo biti dovolj veliki, da je možno instalacijska dela, vzdrževalna dela, zamenjave in popravila izvajati v samem jašku tako, da med izvajanjem teh del laboratoriji lahko nemoteno obratujejo.

Predvideti je potrebno kontrolo pristopa in sistemski ključ.

## Izrabljivi funkcionalni deli opreme

Izrabljive dele opreme predstavlja:

- specialna ergonometrična premična laboratorijska  oprema  (stoli,  mize,  premični laboratorijski pulti, omare, regali, izlivi, pipe, stikala, itd…);

- specialna strojna in laboratorijska oprema (naprave, instrumenti, aparature, računalniki, itd.. ).

Ti elementi morajo biti načrtovani in izbrani tako, da bo omogočena možnost naknadne vključitve in razvoj avtomatiziranih metod z večjimi sklopi povezanih instrumentov in vključitev robotiziranih laboratorijev ali laboratorijskih robotov.

Izrabljivi (funkcionalni) deli (instrumenti, naprave) se morajo preko odklopa na odvzemnih mestih tehničnega dela objekta dovolj enostavno premeščati z ene mikrolokacije na drugo, oz. mora biti omogočena zamenjava po tipu, po tehničnih karakteristikah ali staro z novim.

Idejna zasnova objekta, tehnologije in izbira funkcionalnih enot naj omogoča premikanje pohištvenega (ergonomičnega) dela izrabljive opreme v povsem premakljive (mobilne) strukture. Tehnične instalacije naj bodo načrtovane in izvedene tako, da ne vežejo laboratorijskih miz in pultov nujno na fiksno delovno mesto v prostoru. V največji možni meri je potrebno načrtovati izvedbo zapornih elementov v instalacijskih jaških ter vezavo odvzemnih mest na laboratorijskih mizah in pultih preko fleksibilnih ali enostavno razdeljivih povezav z zapornimi mehanizmi, kar bo omogočilo večjo izrabljivost in razpoložljivost funkcionalnih elementov.

## Razsvetljava prostorov

Svetlobna telesa naj bodo izbrana glede na namembnost prostorov in usklajena s projektom arhitekture. Lokacije svetlobnih teles morajo omogočati primerno osvetlitev prostorov in delovnih površin, upoštevajoč namestitev mobilne in vgrajene opreme.

Dimenzioniranje razsvetljave naj bo usklajeno s Priporočili slovenskega društva za razsvetljavo, zahtevami za delovna mesta in projektom arhitekture.

Predvidene so naslednje osvetljenosti prostorov:

| PROSTOR | ZAHTEVANA OSVETLJENOST (lx) |
| --- | --- |
| Pisarne, sejna soba | 400-500 |
| Hodniki, stopnišča, sanitarije | 150-200 |
| Laboratoriji | 700-1000 |
| Vhodni del | 200-300 |
| Strojnice | 250-300 |
| Pomožni prostori, skladišča | 150-200 |

V pritličju v vhodnem delu naj bo predvidena nočna osvetlitev.

V celotnem objektu mora biti predvidena varnostna razsvetljava, omejena na za zasilno razsvetljavo, ki ob izpadu električnega omrežja kaže najkrajšo pot do izhoda iz objekta.

Na fasadi objekta in na vhodih v objekt naj se načrtuje zunanja razsvetljava z avtomatskim vklopom.

## Dovod električne energije

Dovod električne energije je predviden iz nove TP, ki bo nameščena v enem izmed novih objektov ali kot ločena TP, s tem da je potrebno preveriti kapaciteto dovodnega kabla do obstoječe TP in po potrebi v skladu s pogoji in soglasjem pristojnega upravljavca omrežja dovod povečati.

V	prostorih naj se poleg vtičnic za izvajanje delovnih procesov predvidi tudi sistem vtičnic za potrebe vzdrževanja in čiščenja objekta.

Ker je veliko opreme v laboratorijih modularne, je potrebno v prostorih, kjer bodo laboratoriji, predvideti precej več vtičnic kot pri tipskem delovnem mestu.

Ves kabelski razvod naj se predvidi pretežno na kabelskih policah v spuščenem stropu po hodnikih, delno podometno v instalacijskih ceveh v pisarnah, v tehničnih prostorih lahko nadometno ali na kabelskih policah.

V prostorih naj se predvidi delno dvoprekatne parapetne kanale za potrebe jakega toka in telekomunikacij. Vertikalni preboji naj zagotavljajo dovolj prostora za morebitne dodatne kable, enako preboji sten.

Predvidi naj se rezervni vir napajanja (diesel agregat – možna tudi kogeneracija; diesel ali plin), na katerega bodo priključeni tudi vsi porabniki za odvod dima in toplote, UPS naprava, del razsvetljave in moči ter sistem gašenja za objekt, če bo na podlagi študije požarne varnosti predviden.

## UPS - neprekinjeno napajanje

Za napajanje telekomunikacijskih central, dela porabnikov tehnologije naj se predvidi neprekinjeno napajanje. UPS naj se nahaja v stavbi 1. Za daljše izpade napajanja iz javnega električnega omrežja se predvidi diezel agregat.

## Telekomunikacije - univerzalno ožičenje

Za prenos podatkov, govora in slike se predvidi instalacija univerzalnega ožičenja. V vsakem nadstropju se v komunikacijskem prostoru predvidi komunikacijske omare.

Za horizontalni razvod instalacij naj se predvidi U/FTP kabel kategorije 6A. Predvidi naj se zvezdasta topologija povezav. Kjer se predvidi priklop na računalniško omrežje, naj se predvidi dve dvojni RJ45/s podatkovni vtičnici, kategorije 6. U/FTP kabli se v komunikacijskih omarah predvidoma zaključijo na RJ45/s priključnih panelih kategorije 6 po standardu EIA/TIA 568B. Vsi priključni paneli naj bodo z vsemi RJ45/s vtičnicami.

Novo predvidene komunikacijske omare se za potrebe telefonskih komunikacij predvidoma poveže s kabli JY(St)Y na obstoječo telefonsko centralo v obstoječem tehničnem prostoru v obstoječem objektu. Glede na povečane kapacitete telefonskih vtičnic je potrebno preveriti telefonski dovod do objekta in proste linije na obstoječi telefonski centrali.

Komunikacijsko vozlišče vsakega nadstropja se poveže z GKV v Računskem centru, ki bo lociran v stavbi 1 z 12 vlakenskim enorodnim optičnim vodom. Poleg tega naj se predvidi, da se vsako komunikacijsko vozlišče poveže z GKV tudi s 6 kabli U/FTP kategorije 6A. V vsakem vozlišču naj se v ta namen predvidi dodaten priključni panel.

## Požarna varnost

Požarna varnost mora biti načrtovana v skladu s študijo požarne varnosti, ki je predmet tega projekta. Projektna dokumentacija mora biti usklajena z določili iz študije požarne varnosti, le ta pa mora upoštevati objektivne okoliščine, ki izhajajo iz lokacije (funkcionalno zemljišče IJS) in tehnične zahteve uporabnikov ter specialne opreme predvidenega objekta

## Nadzor nad dostopi

Sistem nadzora nad dostopi mora biti načrtovan na zunanjih vstopih v objekt, poleg tega pa tudi na vstopih v prostore posameznih laboratorijev.

## Videonadzorni sistem

Potrebno je načrtovati sistem, ki bo povezan z obstoječim nadzornim sistemom v obstoječem objektu.

## Zaščita objektov (tehnične študije)

V	okviru projektne dokumentacije morajo biti izdelane vse potrebne tehnične študije za zaščito objekta skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, pri čemer mora biti prioriteta varčevanje z energijo. Projektne rešitve pa morajo biti usklajene z zahtevami iz teh študij.

## Elektro in strojne inštalacije

### Splošno

Objekt 1 in objekt 2 bosta priključena na vodovodno, vročevodno, plinovodno, kanalizacijsko , elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.

V sklopu projekta je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

### Elektro inštalacije

V sklopu projekta je potrebno projektirati elektro inštalacije znotraj objekta v skladu z vsemi področnimi standardi in posebno elektro inštalacijo za laboratorije, ki rabijo posebno napajanje.

Elektro instalacije je potrebno predvideti na način, ki omogoča objektno avtomatizacijo.

### Ogrevanje

Ogrevanje se izvede s sistemom konvektorjev priključenih na centralni sistem ogrevanja, ki je vezan na vročevod. V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno preučiti pridobivanje energije za ogrevanje preko alternativnih obnovljivih virov.

Za laboratorije, pisarne in skladišča z zahtevo po kontrolirani temperaturi in vlagi v prostorih je potrebno predvidet poseben sistem za ogrevanje in hlajenje. Pomožni prostori se ogrevajo z radiatorji. Regulacija temperature naj bo lokalna z nastavljivim prostorskim termostatom.

Sistemski prostori morajo imeti neodvisen sistem za klimatizacijo, predvidena mora biti tudi rezervna klima naprava ter zagotovljeno delovanje tudi v primeru izpada električne energije in sicer preko UPS naprave.

### Plinske inštalacije

Objekta sta priključena na plinovodno omrežje. V obeh objektih je potrebno projektirati plinsko inštalacijo dimenzij, ki ustreza porabi plina v posameznem laboratoriju.

V sklopu objektov je potrebno predvideti plinsko postajo in ustrezno inštalacijo, ki bo objekta oz. posamezne laboratorije oskrbovala s tehnološkimi plini (komprimiran zrak, dušik, helij, specijalni plini – plinska omara na steni objekta).

### Vodovodne inštalacije

V sklopu projekta je potrebno projektirati vodovodne inštalacije v skladu z vsemi področnimi standardi in posebne vodovodne inštalacije za laboratorije, ki rabijo večji pretok vode od običajnega.

### Odvod odpadne vode

V sklopu projekta je potrebno projektirati odvod odpadne vode v skladu z vsemi področnimi standardi in posebni odvodni sistem odpadne vode za laboratorije v katerih se odvijajo procesi, ki imajo za stranski produkt kemijsko onesnaženo vodo.

### Telekomunikacijske inštalacije

V sklopu projekta je potrebno projektirati telekomunikacijske inštalacije v skladu z vsemi področnimi standardi in posebne telekomunikacijske inštalacije za laboratorije, ki za svoje delo potrebujejo večje zmogljivosti.

## Prezračevanje

Potrebne količine zraka za prezračevalne naprave je potrebno določiti po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS št. 42/02), DIN 1946, Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS št. 89/99) in ostalih veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih. Prezračevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote oziroma hladu prezračevanega prostora oziroma objekta.

Laboratorije naj se prezračuje in klimatizira z dovodno klima napravo s spremenljivim pretokom zraka. Naprava mora omogočati ustrezno prilagajanje dovedene količine zraka glede na odvode zraka iz prostorov za vsak laboratorij posebej.

V sklopu izdelave projekta se preveri možnost izkoriščanja odpadne toplotne energije izsesanega zraka.

Prezračevanje poslovnih prostorov (pisarn, sejnih sob, hodnikov, ipd.) naj bo urejeno naravno preko zunanjih oken in dodatno po potrebi mehansko preko dovodnih in odvodnih klima naprav. Večji samostojni prostori, kot so predavalnica, sejna soba in drugi večji prostori, morajo imeti možnost variabilne regulacije količine dovodnega in odvodnega zraka preko volumskih regulatorjev zraka vodenih v odvisnosti od notranje temperature prostora, senzorja prisotnosti in onesnaženosti zraka. Število naprav naj se določi glede na prostorske parametre, namen prostora in tloris objekta.

Za odvod zraka iz sanitarij je potrebno predvideti skupne ali samostojne odvodne ventilatorje. Dovod zraka v te prostore je potrebno omogočiti iz ostalih prostorov.

Za odvod zraka iz čajnih kuhinj poslovnih prostorov je potrebno predvideti samostojne odvodne tuljave za priklop kuhinjskih nap.

Na prezračevalnih kanalih za odvod zraka iz sanitarij in čajnih kuhinj je potrebno predvideti priključke za odvod kondenzata in na najnižjih mestih pod stropom kletnih prostorov predvideti možnost praznjenja.

Vse odvode odpadnega zraka je potrebno speljati na prosto na način, da ne bodo vplivali neposredno na objekt in okolico.

Regulacija prezračevalnih naprav naj bo po možnosti digitalna, prirejena za daljinski nadzor in centralno krmiljenje.

V sklopu laboratorijev za katere je potreben sistem ''čista soba'' se predvidi sistem, ki zagotavlja ustrezno čistost v prostoru v skladu z zahtevanimi standardi (zahtevani so prostori čistosti od class 1.000 do class 100.000).

## Dvigalo

Predvideti je potrebno standardne tehnološke rešitve tovornega dvigala, konstrukcije, dimenzije in hitrosti dvigala. Predvideti hitrosti dvigala v odvisnosti od analize obratovanja dvigal in potrebne premostitve etaž oziroma višine objekta. V načrtih arhitekture in gradbenih konstrukcij upoštevati standardne dimenzije dvigalnih jaškov, vhodov in strojnic. Dvigalni jaški in strojnice morajo biti prezračevani, pri čemer je potrebno upoštevati tudi zahteve iz študije požarne varnosti.

Delovanje dvigala mora biti kontrolirano, krmiljeno in analizirano neprekinjeno 24 ur na dan preko centralnega nadzornega sistema s pomočjo programskega paketa in bo povezano z intervencijsko službo.

## Zunanja ureditev

Zunanja ureditev mora biti načrtovana skladno z veljavnim prostorskim aktom (IPN), upoštevati pa je potrebno tudi zahteve iz prometne in požarne študije, ki jo izbrani izvajalec izdela v sklopu projekta.

V sklopu prometne študije se izdelajo preveritve površin za mirujoči promet, parkirišč za zaposlene, in površine okoli novih objektov, ki jih je potrebno projektno obdelati, v skladu z zahtevami, ki jih normativno določa IPN MOL oziroma soglasjedajalci. Rešitve morajo biti zasnovane tako, da bo na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.

V sklopu požarne študije se predvidijo rešitve za intervencijske poti.

Navezava na javno cestno omrežje se načrtuje v skladu s prometno študijo.

# 6	Ostale zahteve

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno v vseh fazah upoštevati zahteve, ki izhajajo iz študije požarne varnosti in drugih tehničnih študij ter projektnih pogojev.

Gradnja mora biti skladna z veljavnimi prostorskimi akti, dosledno je potrebno upoštevati pogoje vseh soglasodajalcev.

Ponudba mora zajemati tudi stroške projektantskega nadzora v vseh fazah realizacije objekta.

# 7	Strokovne podlage in posebne zahteve iz zakonodaje

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno smiselno upoštevati strokovne podlage, ki jih izdelovalcu priskrbi naročnik ter posebne zahteve iz veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov:

- Idejno zasnovo CNT – IJS Ljubljana, EKO-ART d.o.o., februar 2010, št. projekta 118/09-MB

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe CNT Instituta ''Jožef Stefan'' Ljubljana – I. faza, PROJEKT MR inženiring, d.o.o. julij 2010

- Urbanistični preizkus dopustnih izrab prostora, ki jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur. list RS, št. 78/10), za enoto urejanja prostora (EUP) VI-287 (Območje funkcionalnega zemljišča IJS), na podlagi predhodnih prostorskih in infrastrukturnih preveritev, LUZ, d.d.; september 2011

# 8	Priloge

Priloga 1

Osnutek grafično - shematskega prikaza razporeditve oddelkov in njihove zahteve

Priloga 2

Tabele zahtevkov po prostoru s pogoji za posamezni prostor posameznih odsekov IJS