| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 6.993/10 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | OPTIČNI MERILNIK 3D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 7.julij 2010 do 11.ure.

| Naslov za oddajo ponudb: | Institut “Jožef Stefan” VLOŽIŠČE Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v dveh izvodih (povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- Oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA OPTIČNI MERILNIK 3D POVRŠINE«;

- Točen naslov ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 7. julija 2010 ob 12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 17.junij 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (Ur.list RS št. 128/06,16/08 in 19/10).

2. Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

3. Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna  dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Rok za veljavnost ponudbe:  ponudba mora biti veljavna do 30.septembra 2010.

5. Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Merila na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril:

| št. | Merilo | točke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vrednost ponudbe: A = povprečna vrednost vseh ponudb, ki ustrezajo pogojem. Vrednosti so ocenjene na osnovi odstopanja od A | A ± 3% | 100 |
|  |  | več kot 3% do 6% | 90 |
|  |  | več kot 6% do 9% | 80 |
|  |  | več kot 9% | 70 |
|  |  | manj kot -3% do -6% | 110 |
|  |  | manj kot -6% do -9% | 120 |
|  |  | manj kot -9% | 130 |
| 2 | Dobavni rok v mesecih | več kot 2 meseca | 10 |
|  |  | 2 meseca ali manj | 30 |
| 3 | Vertikalna resolucija | nad 10 nm | 10 |
|  |  | 10 nm ali manj | 30 |
| 4 | Maksimalni vertikalni obseg merjenja | pod 20 mm | 10 |
|  |  | 20 mm ali več | 30 |
| 5 | Maksimalni naklon, ki se ga lahko meri | pod 70o | 10 |
|  |  | 70o – 80o | 20 |
|  |  | nad 80o | 30 |
| 6 | Možnost brezplačne dodatne programske opreme (prosimo, navedite vrednost artiklov, ki jih ponujate brezplačno) | pod 5.000 € | 10 |
|  |  | 5.000 € – 10.000 € | 20 |
|  |  | nad 10.000 € | 30 |

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Ponudnik, ki bo dosegel največ od 280 možnih točk, bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1 – vrednost ponudbe.

| Ljubljana, dne | 17.junij 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

Priloga: tehnični opis in specifikacija opreme.

TEHNIČNI OPIS IN SPECIFIKACIJA OPREME

Predmet javnega naročila je OPTIČNI MERILNIK 3-D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH.

Osnovna platforma naj vključuje optični mikroskop, ki zagotavlja meritev 3D-površine v visoki resoluciji in pravih barvah. Minimalne zahteve so naslednje:

- Izvir daje belo svetlobo. Dodatna opcija je delo s polarizirano svetlobo, da omogoči opazovanje površin z izrazitim odbojem in z velikim naklonom.

- Ročni revolver za objektive. Vrsta najmanj petih objektivov naj pokriva območje vsaj od 2.5× do 100× v približno ekvidistantnih korakih.

- Motorizirana XY-miza in motorizirana z-stopnja. Na voljo mora biti možnost merjenja večjih območij, kot jih zajame en objektiv, in sicer s pomočjo zlaganja več sosednjih območij v eno sliko.

- Vertikalna resolucija (pri uporabi objektiva z največjo povečavo) najmanj 15 nm, horizontalna resolucija najmanj 500 nm. Maksimalni vertikalni obseg merjenja najmanj 15 mm. Maksimalna vertikalna velikost objekta najmanj 150 mm.

- Vsi zahtevani podporni sistemi (elektronika, krmiljenje); računalnik s periferijo (monitor, tipkovnica)

- Programska oprema za računalniško krmiljenje sistema (premiki, zajem, osnovna prezentacija, izvoz v standardne formate). Programska oprema za analizo mora vključevati standardno 2D- in 3D-manipulacijo (prilagajanje, zumiranje, rotacija, filtriranje), standardno 2D- in 3D-evalvacijo (hrapavost, oblika, višina stopnice, izračun volumna) in standardno 3D-prezentacijo (prave barve, neprave barve, perspektivni pogled). Napredne opcije analize morajo omogočiti izračun razlike med dvema profiloma, evalvacija rezalnih robov in prilagajanje na komplicirane oblike (krogla, stožec, cilinder).

- Orodje za merjenje ex-situ (npr. z uporabo paste za tvorbo negativa)

- Nosilec vzorcev za steblasta orodja z možnostjo spreminjanja naklona in kota rotacije

- Transport, instalacija in trening na mestu naročnika

- Sistem mora biti označen kot CE

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| INSTITUT "JOŽEF STEFAN" |
| --- |
| Jamova cesta 39 |
| 1000 Ljubljana |
| PONUDBA | št. |  |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 6.993/10 z dne 17.6.2010 vam pošiljamo

naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| 1 | OPTIČNI MERILNIK 3-D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH | 1 |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Garancijska doba: |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.9.2010. |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA

# O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  |  |  |
| Štev. registracije: |  |  |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
| 9. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, kot tudi lastni servis za izvedbo popravil z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila OPTIČNI MERILNIK 3-D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 6.993/10 za OPTIČNI MERILNIK 3-D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis:

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

............................................................................. , ki ga zastopa direktor .............................

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN5190/2010.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

OPTIČNI MERILNIK 3D POVRŠINE V PRAVIH BARVAH

podrobneje specificirane v ponudbi št. ........................ z dne......................., ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša ............................ EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ...................... od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 40 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe,

- 50 % pogodbenega zneska ob primopredaji naprave pri proizvajalcu,

- 10 % pogodbenega zneska po opravljeni funkcionalni postavitvi na podlagi primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika in izvajalca.

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku………..dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Dobavitelj izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih  iz  prejšnjega  odstavka  je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |