## NASLOV1 V1 (2)
Investitor: | IJS
Objekt: | Kemija
ARHITEKTURA (GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA)
A. GRADBENA DELA: |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA |  | 2% | 0
SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## NASLOV2 V1
Investitor: | IJS
Objekt: | Kemija
POPIS DEL TER
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
A. GRADBENA DELA
I. Rušitvena dela |  |  | 0
IV. Zidarska dela: |  |  | 0
Gradbena dela skupaj: |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
VII. Montažna dela: |  |  | 0
VIII. Okna, vrata: |  |  | 0
IX. Podopolagalska dela: |  |  | 0
X. Slikopleskarska dela: |  |  | 0
XI. Čiste stene |  |  | 0
Obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## SPLOŠNI OPISI ZA VSA DELA
SPLOŠNO
IX. Panelni sistem
1 | Dela na ovoju stavbe je potrebno izvesti tako, da se prepreči vse morebitne toplotne mostove.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati vsa dela in material, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo ovoje objekt,
tudi če ta dela in material nista zajeta v tem popisu.
2 | Pred pričetkom del si mora izvajalec priskrbeti projektno dokumentacijo o obstoječem objektu.
Proučiti mora vse lastnosti obstoječega toplotnega ovoja objekta ter predvideti morebitne dodatne ukrepe,
ki zagotavljajo kvalitetno in tehnično pravilno izvedbe ovoja objekta. Vrednost teh ukrepov, material
in delo, mora upoštevati v ponudbeni ceni.
Pomembni so predvsem detajli fasadnih odprtin in stikov etažnih plošč s fasado ter sestave fasadnih konstrukcij.
4 | Ponudbo je možno oddati samo po obveznem ogledu objekta.
5 | Ureditev gradbišča (kontejnerji, deponije, sanitarije, itd.) je možna ob objektu ob dogovoru z uporabnikom glede zapore. Stroške zapore in vseh dovoljenje nosi izvajalec.
6 | Stroške dvigal, odrov in vseh ostalih transportov nosi izvajalec.
7 | Pri vgradnji vseh vrat upoštevati Zasnovo požarne varnosti za predmetni objekt (smeri odpiranj, protipanik okovja, sistem delovanja vrat v primeru požara, požarna odpornost, ipd)
8 | Ob izvajanju vseh vrst del (fasada, okna, streha) bo potrebno demontirati vse elemente ovoja objekta (meteorna kanalizacija, strelovodi, dimniki, zračniki, razsvetljava, zunanje klima enote, podstavki prezračevalnih naprav, zaključki streh na stiku s strešnim vencem ali drugimi elementi, ipd), jih shraniti in nato montirati nazaj. Dotrajane elemente je potrebno zamenjati z novimi. Strošek zamenjav dotrajanih elementov nosi izvajalec, četudi niso posebej navedeni v popisu del in materiala.
9 | Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa nadzor.
A. | TESARSKA DELA
Splošni opis
1. | Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili začasnih in tehničnih predpisov in skladno z
obveznimi SIST-i oz JUS-i.
2. | Opažni materjal mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in naslednjim JUS-om:
- okrogel tehnični les: JUS: D.B1.024; D.B1.025;
- tesan les iglavcev: JUS: D.B7.020;
- rezan les iglavcev: JUS: D.C1.040;D.C1.041;
- preiskava lesa: JUS: D.A1.020.
3. | Opaži morajo biti izdelani točno z vsemi
potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za
prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti
izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
4. | Standardi za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa
potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstarnitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materjala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
5. | Opaže vidnih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri
katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno
vezajnje opažev vidnih konstrukcij se izvede z veznimi elementi skozi distančne cevke.
6. | Opaže neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da se te neometane in obdelane na različne načine,
kot na primer: kitane in barvane, kitane in obložene s tapetami, obložene s ploščicami ali kako drugo stensko
oz. stropno oblogo, obzigane s plastofiksom ali slično. Ostalo v točki 5.
7. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega
splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materjala, z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
8. | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
9. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi
eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic
3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.
Odprtine v opažih AB zidov se ne odbijajo vendar mora
ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava
kot dodatno delo. Odprtine večje od 0,25 m2 se odbije iz kvadrature in robovi odprtine se
obračunavajo v postavki "izvedba opaža odprtin".
Odprtine v AB ploščah do 1,00 m2 se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni
za enoto opaža vse predvidene preboje, Odprine večje
od 1,00 m2 se odbije iz kvadrature in robovi se obračunavajo kot opaž čela AB plošč.
B. | ZIDARSKA DELA
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i oz JUS-i.
A. | IZOLACIJE
1. | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov.
2. | Kvaliteta dela in vgrajeni materjali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in
JUS-ov.
3. | Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pripravo izolacijskega materjala s prenosom do mesta vgraditve;
- napravo izolacij po opisu.
B. | ZIDANJE
1. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi pošk., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
2. | Vgrajeni materjali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in
naslednjim JUS-om:
- cement: JUS: B.C1.020; B.C1.011; B.C1.012
- apno: JUS: B.C1.020.
- pesek: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- voda: JUS: U.M2.010
- opeka polna in fasadna: JUS: B.D1.013
- opeka luknjičasta; modularna: JUS: B.D1.020
- malte: JUS: U.M2.010; U.M2.012; U.M2.012; U.M2.008.
3. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in
življenjska doba posameznih elementov.
C. | VZIDAVE
1. | Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu z zahtevami
2. | Materjal za vgrajevanje elementov, kot za zidarsko obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih
predpisov in JUS-om.
3. | Standardi za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
4. | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo,
če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno.
D. | OMETI
1. | Standardi za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
2. | Vgrajeni materjali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in
naslednjim JUS-om:
- cement: JUS: B.C1.020; B.C1.011; B.C1.012
- apno: JUS: B.C1.020.
- pesek: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- mivka: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- voda: JUS: U.M2.010
- cementne malte: JUS: U.M2.008; U.M2.010; U.M2.012.
- podaljšane apneno cementne malte: JUS: U.M2
- apnene malte: JUS: U.M2.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Standardi za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter
splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja
nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
F. | SKUPNA DOLOČILA
1. | V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od 1. do 5.
ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materjala, polizdelkov in izdelkov;
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so navedene v posamezni postavki.
G. | Druge opombe:
- v ceni na enoto za opečne in siporeks zidove je potrebno upoštevati izvedbo vertikalnih in
horizontalnih AB vezi ter sidranje zidov v betonske konstrukcije
- izvajalec mora podati garancijo za streho minimalno 25 let
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi JUS-i.
Materjal za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in JUS-om.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materjala ter pri oknih in vratih tudi okovja
in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2xno miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati z nadzorom že v času
izdelave ponudbe.
6. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi nadzor
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve
potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni nadzornik
- stavbno pohištvo se izdeluje po shemah iz projekta obstoječe stavbe
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- jekla mora ustrezati EURONORB S 235
B. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi JUS-i.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in JUS-om.
2. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materjala, ki je
uporabljen pri predmetnem objektu.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materjala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta
vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
C. | FASADERSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi JUS-i.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in JUS-om.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materjala
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati z nadzorom že v času
izdelave ponudbe.
6. | Druge pripombe:
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni nadzornik
7. | Kontaktna tankoslojna fasada se izvede z izolacijskimi ploščami na bazi Kamene volne SIST EN 12667, plošče dim.100/60cm [λD= max.0.039 W/(m.K)], plošče so lepljene in mehansko sidrane na steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema, 20.0 cm, lepljenimi in sidranimi v podlago. Fasadne izolacijske plošče lepljenje in sidrane na pripravljeno podlago, prevlečene z lepilom z vtisnjeno armirno mrežico ter silikonskim zaključnim slojem v zrnavosti in barvi po izbiri. Sistemska topl.-zolacijska akril siloksan fasadna obloga, obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, izvajalec mora ponuditi sistem fasade v celoti, vsi materiali od istega proizvajalca, obvezna uporaba sistemskih sider, izolacijskih kap za sidra, vogalnikov, dilatacijskih trakov, zaključnih aluminijskih profilov, odkapnih profilov, profilov za spajanje fasade z okni in vrati, armirnih mrežic, predoblikovanih armirnih mrežic za vogale, špalete ipd., samolepilnih ekspanzijskih izolirnih trakov, itd., izvedba po navodilih proizvajalca sistema,
sistem kot npr.: Fassa Bortolo, External thermal insulation composite system with rock wool
lepilo kot npr.: AL88, Fassa Bortolo, zaključni sloj RX 561 in FX 526
D. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi JUS-i.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati z nadzorom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih katerega od svetovno priznanih
proizvajalcev.
6. | Zunanje mavčne plošče se zaključijo na višini cokla finalnega tlaka, kar mora biti zajeto v cenah na enoto,
po detajlih iz projekta.
E. | KERAMIČARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi JUS-i.
Materjal za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in JUS-om.
2. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, materjal za malte,
lepilo za keramiko, masa za stičenje;
- pripravo malte, lepila in mase za stičenje;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- kontrola podlog in izmer predhodno na objektu.
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Druge pripombe;
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- v ceni na enoto je potrebno predvideti nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov
pri mavčnokartonskih stenah in kitanje dilatacij
H. | STAVBNO POHIŠTVO
Splošni opis
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materjala, skladno z veljavnimi tehničnimi
predpisi.
2. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj nadzora. V primeru nejasnosti mora izvajalec
del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega nadzora. V primeru, da
izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sadolinom ali drugim ustreznim
(ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- polnilo lesenih vrat mora vstrezati zvočnim zahtevam oziroma ni sestavljeno iz papirnatega satovja;
- dobava in vgrajevanje stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah, ki jih izdela izvajalec
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materile mora pred vgradnjo potrditi odgovorni nadzornik
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
- v ceni na enoto požarnih vrat je potrebno upoštevati v ceno na enoto dodatne ojačitve v mavčnih stenah
6. | Osnovni opis oken in senčil
Okna in/ali vrata mora imeti naslednje tehnične specifikacije za doseganje standarda : leseno okno s profili debeline 90mm, lakiran macesnov les z zunanjo alu zaščito, skupna toplotna prehodnost okna max Uw = 0,95 W/m2K. Vrednost zvočne izolacije Rw = 40 db.
Troslojno izolacijsko nizko-emisivno steklo (koda 84640), sestava: 4:-12-4-14-:6, skupna debelina 40 mm, steklo polnjeno s plinom (argon), s toplotno prehodnostjo stekla max Ug = 0,7 W/m2K, s faktorjem prehoda celotnega sončnega sevanja v vrednosti najmanj 64% ter faktorjem prehoda toplote 49%. Vgrajen distančnik termix (distančnik polnjen s peno), za boljšo toplotno izolacijo. Krilno in nagibno odpiranje že v standardni izvedbi.Okovje s 1. stopnjo protivlomnosti, 2 protivlomni zapirali ter dodatno 6 standardnih zapiral. Okovje z omejevalcem gibanja kljuke v odprtem položaju – blokator kljuke in protipovesnim mehanizmom. Kljuka v mat krom barvi.
Vgradnja novega okna mora biti Energetsko učinkovita in narejena po RAL Standaru (kvaliteta vgradnje vsakega okna se bo preverjala na gradbišču. (vse dimenzije oken in vrat je potrebno preveriti na gradbišču). Ponuditi je potrebno tudi notranje (lesene - hrast debeline 2cm) in zunanje (prašno barvana in vroče cinkana pločevina) okenske police z vgradnjo. Na elementu je vgrajen podložni profil za polico.
SENČILO – ZUNANJA ŽALUZIJA:
Zunanja žaluzija s kovinskimi drsniki in ALU pregibnimi konzolami na vodilih ali podobno. Lamela tip ˝Z˝ profil 90 mm omogoča uravnavanje osvetljenosti prostora s pomočjo naklona lamel in po potrebi dovolj zatemni prostor, ob tem pa je kroženje zraka okrog senčila še vedno zadostno. Večja moč lamele zaradi dvojnega površinskega ojačitvenega in stranskega zaokroženega roba premera 4mm. Gumijasto tesnilo v zunanjem robu lamele omogoča boljše tesnjenje med posameznimi lamelami v zaprtem položaju žaluzije in preprečuje ustvarjanje neprijetnega kovinskega zvoka med njimi. Profil lamele z manjšimi odprtinami za dvižni trak in tesnilom na zunanji strani lamele omogoča boljšo zatemnitev prostora. Lamele so povezane s trakom z zankami, ki je na rob lamele pritrjen s kromastimi zaponkami. Trak z zankami ima v sredini ojačitveno kevlarsko vrvico. Žaluzija se zlaga v manjši in simetrični paket.

## RUŠITVE
GRADBENA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
I. | Rušitvena in prilagoditvena dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
POTEK RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/08) med drugim predvideva tudi naslednje:
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišcu je v celoti odgovoren izvajalec.
Ce je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišcu in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga izvajalec lahko ponovno uporabi na istem gradbišcu ali na drugem gradbišcu.
Izvajalec mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišcu, vkljucno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi porocila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. clena te uredbe in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju iz 15. clena te uredbe, ce ta to zahteva.
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišcu zacasno skladišciti loceno po posameznih
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in loceno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.
Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zacasno skladišciti na gradbišcu ali na obmocju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbene odpadke odlaga neposredno po nastanku v zabojnike, ki so namešceni na gradbišcu ali ob gradbišcu ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.
Ce pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoce prepreciti mešanja gradbenih
odpadkov, mora izvajalec zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, ce je to tehnicno izvedljivo.
Izvajalec lahko zacasno skladišci gradbene odpadke na gradbišcu najvec do konca gradbenih del, vendar ne vec kakor eno leto.
Zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec zagotovi tudi na drugem gradbišcu, kjer je kot izvajalec odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkom
izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z narocilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z narocilom za obdelavo odpadkov.
Iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena kolicina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišca, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.
Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v kladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali predpisom, ki s ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti izvajalec v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.
Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidencni list in voditi evidenco o vrstah in kolicinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.
Izvajalec za celotno gradbišce lahko pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Izvajalec mora za gradbene odpadke iz prejšnjega odstavka, za katere ni zagotovil oddaje v skladu s prejšnjim clenom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center.
Pri rušenje je potrebno omejiti prašenje okolice z sprotnim močenjem rušene konstrukcije!!
1 | Odstranjevanje obstoječih armiranobetonskih predelnih sten skladno z risbo rušitev v načrtu arhitekture | m2 | 45 |  | 0
2 | Odstranjevanje notranjih vrat | kom | 19 |  | 0
3 | Odstranjevanje finalnih tlakov | m2 | 425 |  | 0
4 | Odstranjevanje kompletne sestave tlaka v območju izvedbe temelja za MS Neptune Plus v kleti | m2 | 10 |  | 0
| RUŠITVENA IN PRILAGODITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Zidarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1 | Izdelava strojnega ometa sten , kompletno z vgradnjo vogalnikov, pripravo podlage in nanos ometa:
-enoslojni industrijsko pripravljeni omet kot apneno gipsna maltna mešanica deb.15mm, izdelan skladno z ONORM B 2207-W1,W2)
-velikost zrn do 1mm, toplotna prevodnost 0,6W/mK, difuzija vodne pare ca. 10
| -omet kot. Npr. Baumit MPI 20 ali enakovredno | m2 | 50 |  | 0
2 | Brušenje in glajenje betonskih elementov pred slikopleskarsko obdelavo z glajenje z mineralno izravnalno maso kot. npr.Weber maltex L. | m2 | 10 |  | 0
3 | Obnova obstoječih estrihov, krpanje, šivanje, odstranjevanje, dodajanje armature, ipd. | m2 | 425 |  | 0
4 | Izdelava prebojev v AB in opečnih elementih konstrukcije, kompletno s tesnenjem prehodov po končanih delih. V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin
- AB plošča debeline 20cm:
| 400/250mm | kos | 2
| 600/800mm | kos | 2
| 1800/650mm | kos | 1
| 1050/900mm | kos | 2
| 900/250mm | kos | 1
| 980/500mm | kos | 1
| 2400/1000mm | kos | 2
| 2700/1000mm | kos | 1
| 250/250mm | kos | 8
| 300/300mm | kos | 25
| 150/150mm | kos | 4
| 200/200mm | kos | 2
| - skupaj prebojev v m3 | m3 | 4 |  | 0
| - tesnenje stikov pri prehodu | m1 | 210 |  | 0
5 | Georadarsko snemanje fasadnih stebrov Kemije za določitev dejansko vgrajene armature | kos | 20 |  | 0
6 | Izvedba klasično armirane betonske plošče debeline 20cm dim. 3.50m x 2.90m | m3 | 2.5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Montazna dela
| Opis | E/M | količina | skupaj
IV. | Montažna dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Knauf stene morajo biti sestavljene iz mavčno kartonskih plošč enake kvalitete.
Izvedba sten, stropov, oblog po tehničnih listih sistema Knauf !
Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč sistema Knauf ali enakovredno, kompletno s kvalitetnim bandažiranjem:
V ceni ponudbe upoštevati, da v vse mavčnokartonske stene ali obloge morajo biti vgrajene sistemske ojačitve za montažo opreme na steno. Ojačitve je potrebno montirati na treh višinah v kompletni dolžini stenske obloge ali stene.
1 | S1 in S2 Mavčnokartonska pregradna stena d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, izolacijski sloj d = 50 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 51 dB Npr.: sistem Knauf W 112 | m2 | 50 | 0
2 | Nabava in montaža akustičnega spuščenega stropa iz panelnih plošč, dimenzije plošče so 1200x625mm. Gladek strop bez fug ali dilatacij v beli barvi z zrnavostjo finalne površine od 0.30 do 0.50mm. Strop ima povprečno absorpcijo zvoka αw = 0,80 po EN ISO 11654. Strop je v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Odboj svetlobe je okoli 75% (velja za strop v beli barvi, podobno RAL 9010). (kot npr.: StoSilent Top A-Tec ali enakovredno)
| - strop v prostorih K.5, K.6 in K.20 | m2 | 60 | 0
| - obloga odvodnega difuzorja v vseh obdelovanih prostorih, horizontala in vertikala | m2 | 20 | 0
3 | Nabava in montaža spuščenega stropa iz ekspandirane pločevine, dimenzije plošče so 1200x300 Plošče v kovinski barvi se položijo v kovinsko podkonstrukcijo Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1 in stopnja požarne odpornosti REI 60 po DIN EN 1365-2 (kot npr.: Lindner LMD-St 100 SD - Linear, Streckmetall) | m2 | 110 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## okna,vrata
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
VI. | Okna in vrata
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa nadzor.
- pred izvedbo je potreben posvet z nadzorom
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- vse zasteklitve morajo biti izvedene iz trojnega termopan stekla
- spremembe potrjuje naročnik v sodelovanju z nadzorom
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, zunanje in notranje okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje.
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa nadzor.
OPOMBA!
Pri vseh oknih je potrebno upoštevati odkapno pločevino izdelano in Alu barvane pločevin!
Osnovni opis okna:
Okna in/ali vrata mora imeti naslednje tehnične specifikacije za doseganje standarda : Lesen macesnov okvir s prehodnostjo celotnega okna Uw = max 0,85 W/m2K. Vrednost zvočne izolacije Rw = min. 35 db. Notranjost in zunanjost okna lakirana.
Podrobni opis:
STEKLO: Stekla debeline min. 40 mm z Ug = min. 0,6 W/m2K) in zvočno izolacijo min. 35dB. OKOVJE: Skrito okovje je narejeno iz kakovostnega materiala v srebrni barvi in nudi enoročno vrtljivo-nagibno odpiranje. ZAOBLJENOST: Okenska krila in podboji so zaobljeni, kar nam ustvarja mehak in prijeten videz. Prav tako pa takšna zaobljenost zagotavlja varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. LES: Macesnovo lakirano leseno okno ima okvir debeline min. 90 mm, ki je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega spoja pri zunanjih slojih. Les je ekološko zaščiten po barvni karti ponudnika ali RAL karti. Lesena okna so narejena s steklitveno letvico z dodatnim tesnilom. TESNILO: Med podbojem in krilom sta vgrajeni dve tesnili. ODKAPNI PROFIL: Aluminijasti termo odkapni profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom ter ALU odkapni profil na okenskem krilu nudita zaščito izpostavljenim delom okna pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Tovrstna zaščita podaljšuje življenjsko dobo okna.
DODATNE ZAHTEVE:
4-kratna zaščita lesa in 10 letna RSG garancija
dodatna zaščita "V" spojev
različna barva zunaj in znotraj
dodatno, tretje tesnilo
trajnoelastičen kit na zunanji in notranji strani
vsa fasadna okna in vrata morajo imeti nevidno vgrajeno stikalo za signalizacijo odprtosti
vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje. Potreben je samo priklop na el. napajanje
Zunanja senčila:
Prašno barvana podometna ALU omarica za zunanje senčilo z nosilcem za fasado, toplotno izolirana. Senčila se montirajo na vseh oknih in balkonskih ali atrijskih vratih.
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.
Vgradnjo oken, balkonskih vrat, senčil namestitev izolacije in obnovno fasade je potrebno koordinirati
Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir.
1 | O6a SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 105/ 250 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib, zgornji del fiksen PARAPET: 100 cm OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO SPODNJI DEL BREZ EFEKTA REFLEKSA, ZGORNJI DEL EMAJLIRANO ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: / KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanji screen rolo ............ Senčila Bled | kos | 5 |  | 0
2 | A1 POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 160/240 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 168/248 (oz. glede na proizvajalca) v AB deb. 20cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
3 | A2 STEKLENA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 150/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 158/218 (oz. glede na proizvajalca) v opečnati steni deb. 12cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 9 |  | 0
4 | A3 STEKLENA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 130/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 138/218 (oz. glede na proizvajalca) v opečnati steni deb. 12cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 2 |  | 0
5 | A4 ENOKRILNA STEKLENA VRATA SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 98/218 (oz. glede na proizvajalca) v opečnati steni deb. 12cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OKNA IN VRATA: |  |  |  | 0

## Podopolagalska
| Opis | E/M | količina | skupaj
Podpolagalska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primorpedajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha
1 | Dobava in montaža RF talnih profilov med različne vrste tlaka. | m1 | 20 | 0
2 | Dobava in polaganje brušenih plošč pranega betona – teraco plošče, deb. 3,0 cm prilepljene na podlago, cement-akrilno lepilo, izravnalna masa, polaganje na stik (brez fug), dimenzija plošč minimalno 2.0m x 1.0m | m2 | 100 | 0
3 | Dobava in oblaganje tal z elektroprevodnimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim. 20/20 cm, s polaganjem v cementakrilatno lepilo. Vključno z obstensko obrobo in stičenjem. Polaganje po vzorcu in barvi po izboru projektanta, vključno s polaganjem bakrene mreže v lepilo. V ceni upoštevati uporabo fazonskih kosov in izvedbo nizkostenske keramične obloge, Kot npr. Agrob Buchtal, KerAion ELA 10.6 Obračun po m2 :
a.) | = keramične ploščice
=cement lepilo, sloj debeline do 0,5 cm, kvalitete C2 (kot KERAFLEX ali drugo z istimi karakteristikami)
=fugirna masa kvalitete CG2 (kot ULTRACOLOR ali druga z istimi karakteristikami)
| - keramika pritličje in klet | m2 | 425 | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Slikpleskarska
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Slikopleskarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dvakratno slikanje sten z latex mat barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | m2 | 1100 |  | 0
|  | 1 | kos |  | 0
2 | Barvanje obstoječih kovinskih zaščitnih okenskih rešetk s čiščenjem stare barve, manjšimi popravili konstrukcije ter ponovnim miniziranjem in opleskom z barvo po izbiri projektanta. Kompletno z demontažo in ponovno montažo rešetk.
|  | m2 | 50 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Ciste stene
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
IX. Panelni sistem
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
PANELNI SISTEM
I. | SPLOŠNI OPIS
Modularni montažni panelni sistem izvedbe sten in stropov "čistih" prostorov so tovarniško izdelani elementi sten, vrat in stropa, finalno površinsko ustrezno obdelani, z vsemi priključnimi instalacijskimi razvodi in priključki ter vgrajeno opremo.
Ponudnik montažno panelnega sistema sodeluje pri izvedbi instalacije za: ventilacijo, klimatizacijo, vodo, kanalizacijo, pline, elektriko-jaki tok in telekomunikacijske inštalacije s priključitvijo na predhodno pripravljene razvode.
Ponudnik modularnega montažno panelnega sistema mora izvesti tudi predpripravo za vgradnjo priključnih elementov vseh vrst inštalacij.
Priključki in priključni elementi inštalacij morajo biti izvedeni v skladu z načrti inštalacij in opreme.
Sestavni del modularnega montažno panelnega sistema za "čiste" prostore so tudi nosilci za svetilke in druge stropne elemente.
Vse izreze, priključke, podkonstrukcije in nosilce za opremo in instalacije je potrebno uskladiti z dobavitelji in izvajalci del zanje.
Načrti arhitekture, inštalacij in opreme so sestavni del razpisne dokumentacije za modularni montažno panelni sistem; na njihovi osnovi se izdela ponudba.
Ponudnik del mora za vse nosilne elemente stenskega in stropnega modularnega montažno panelnega sistema dimenzionirati nosilne elemente.
Material za finalne obloge sten in stropov (pločevina, laminat, kerrock,…) mora biti ustrezne debeline, da se vgrajen ne krivi in mora imeti zadostno togost in mehansko odpornost.
Prostori izdelani iz modularnih montažno panelnih elementov morajo imeti popolnoma izgotovljene stene od tal do stropa z vgrajenimi vrati, stropovi, vgrajeno opremo in popolnoma končane vgrajene inštalacijske elemente priključene na razvod inštalacij objekta.
Vsi prehodi inštalacij skozi stene, vsa vgrajena oprema v stenske in stropne obloge ter vsi stiki med stenskimi, stropnimi in talnimi oblogami (oz. zaokrožnicami talnih oblog) morajo biti zrakotesni!
Ponudnik mora izdelati tehnološke in delavniške risbe za proizvodnjo. Ponudbi je potrebno priložiti osnovno dokumentacijo iz katere je razviden sistem in tehnične lastnosti (dimenzije, material, detajli, itd.).
Površine sten, stropov in vrat morajo biti izvedene gladko in enakomerno (skladno s standardom DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve).
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave izdelati prototipe in jih vgraditi na objektu ter zagotoviti ogled že izdelanih prostorov v enaki tehnologiji.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko naročnik s podpisom potrdi delavniške risbe in vgrajene prototipe v Republiki Sloveniji.
Ponudnik mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del in rušitev zaradi gradnje po ˝Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih˝,Ur.L.št.3/2003.
OPIS IZVEDBE
Modularni sistem za čiste prostore mora dosegati visoke zahteve glede stabilnosti in površinske kakovosti in mora biti sestavljen iz naslednjih elementov:
~nosilne konstrukcije za stene in strop, izdelane iz debelostenskih pohištvenih cevi iz galvaniziranega jekla (ne smejo se uporabiti pločevinasti C-profili)
~obloge sten - paneli, izdelani iz npr. galvanizirane jeklene pločevine, 0,8 mm, debeline 0,8 mm lepljene na ca 18 mm debele mavčne plošče, zaobljene na vseh štirih vogalih in prašno barvane, ali funkcionalno enaka obloga iz laminata, kerrocka ali drugih podobnih materialov; do spodnjega roba visečega stropa. Osnovni modul panelov je širine cca 1200 mm, možna je prilagoditev rešitev s strani ponudnika na druge širine modula. Zrakotesna izvedba.
~spuščenih stropov, izvedenih iz stropnih plošč - kaset iz npr. elektrolitsko galvanizirane jeklene pločevine, 0,8 mm, zrakotesne izvedbe, pritrditev stropnih elementov v isti ravnini, možnost dostopa v medstropovje (naknadno odpiranje). Predviden je osnovni modul plošč 1200 / 600 mm; možna je prilagoditev rešitev s strani ponudnika na druge dimenzije modula.
~vrat (krila in podboji), podboji iz krom-niklovega jekla debeline min. 1,5 mm, vodoravno brušen, enake širine kot stena - podboj mora biti zaključen v isti liniji s stenskimi paneli. Robovi podboja ne smejo zaobjeti stene
~Vratno krilo izdelano iz barvanega krom-niklovega jekla, površinske obdelave kot stenski paneli ali protikorozijsko zaščite jeklene pločevine (vroče cinkane), finalna površina vrat iz laminata debeline min. 4 mm, odpornega na razkuževanje in drgnjenje in agresivno čiščenje
~zasteklitev v stenah in nekaterih vratnih krilih, z vgrajenimi žaluzijami, kjer je to zahtevano.
~prečnih ojačitev v stenah za konzolno obešanje opreme na mestih montaže pohištvene in ostale opreme, izdelane iz 5 mm debele jeklene pločevine (ne smejo se uporabiti pločevinasti C-profili niti les ali drugi material)
~priprava za priključke vseh vrst elementov inštalacij v stropu, stenah in tleh.
~priključkov, vgradnje ter elementov inštalacij, ki so v projektih instalacij (klima elementi za dovod in odvod zraka, svetilke vgrajene v spuščeni strop modularnega modularnega panelnega sistema, električne kontrolne plošče, ipd.
Stene morajo biti izdelane iz korozijsko odpornih montažnih nosilnih profilov, obloženih s paneli modularnih dimenzij.
Finalna površinska obdelava sten, vrat in stropov mora omogočati ustrezno čiščenje in razkuževanje (material oz. barva, odporna na intenzivno mokro čiščenje in drgnjenje, čiščenje z detergenti, čiščenje in drgnjenje z dezinfekcijskimi sredstvi in razkužili, odporna mora biti tudi na kemikalije vseh vrst. Finalna obloga je lahko iz barvane krom-nikljeve pločevine, ali iz elektrolitsko galvanizirane in vroče prašno barvane jeklene pločevine, ali iz kompaktnih plošč, ali iz kerrocka ali iz podobnih materialov s podobnimi lastnostmi.
Spodnji pas stene višine 10 cm mora biti izdelan tako,da je mogoče izvesti stensko obrobo tlaka z zaokrožnico z zatesnitvijo stika.
Paneli: stenski elementi ustreznih delitev stojijo na 100 mm visokem vodilu za stene z zaokrožnico in segajo do spodnjega roba spuščenega stropa.
Elementi panelov morajo biti montažno - demontažni posamično, kjer to zahteva tehnološko - instalacijska oprema.
Predviden je osnovni modul panelov širine cca 1200 mm, ki pa se lahko ustrezno zveča ali zmanjša.
Stene so debeline 100 mm.
Enostranske obloge sten z modularnimi paneli so predvidene tudi kot obloge nosilnih armiranobetonskih konstrukcij.
Podkonstrukcija sten je za vse stene po višini izvedena do stropne konstruktivne plošče.
Končno obdelana površina vseh sten,vrat in stropov skupaj z vgrajenimi elementi mora ustrezati naslednjim pogojem: ~morajo imeti bakteriostatične lastnosti ~morajo biti odporne na udarce in kemikalije ~morajo omogočati redno čiščenje in dezinfekcijo z običajnimi dezinfekcijskimi sredstvi ~morajo biti svetle barve, ki ne blešči ~vse površine morajo biti pralne in zrakotesne najmanj 50 Pa
Finalna površinska obdelava sten, vrat in stropov se izdela v barvnih tonih, ki jih potrdi arhitekt.
Spuščeni stropovi morajo imeti skrito nosilno konstrukcijo površina pa gladka (brez robov ali izboklin).
Površinska obdelava in tesnenje plošč spuščenega stropa morata imeti enake lastnosti kot plošče na stenah.
Predvidena je velikost plošč 1200 x 600 mm, ki pa se lahko ustrezno zveča ali zmanjša.
Strop je vgrajen na naslednjih višinah: ~na višini 2.50 m od finalnega tlaka, višina obešanja je od 0,45 m do 1.00m
V strop so vgrajene svetilke in inštalacijski elementi za prezračevanje in klimatizacijo ter revizijske odprtine ki so sestavni del stropa.
Vratni podboji in vratna krila morajo izpolnjevati zahtevane obdelave.
Odpiranje vrat je mehansko ali avtomatsko na električni pogon.
Krilna vrata morajo biti opremljena z osnovnim okovjem: nasadili, kljuko, ključavnico ter posebno opremo, kjer je to zahtevano v opisu.
Krilna vrata, opremljena s samozapiralom, morajo imeti možnost nastavitve moči in hitrosti delovanja s postopnim zapiranjem.
Drsna vrata morajo biti opremljena z osnovnim okovjem: vodili,koleščki,ročajem ter posebno opremo.
Posebna oprema vrat je mehanično samozapiralo ali avtomatika za odpiranje in zapiranje vrat z brezkontaktnim stikalom in stikalom za delno odpiranje vrat s tremi možnostmi: 1- celotna svetla odprtina, 2- nastavljiva svetla odprtina in trajanje odprtosti vrat, 3- stalno odprta vrata.
Vrata, ki se odpirajo avtomatsko, morajo biti opremljena s potrebnim mehanizmom, ki omogoča hitrost odpiranja in zapiranja ca 0,1 m/sek, varovanje prehoda, ročno odpiranje v slučaju izpada električne energije ter s tipko za zasilno odprtje vrat.
Kjer je potreben nadzor, so vratna krila delno zastekljena.
Vsa vrata v modularnem panelnem sistemu so vgrajena do višine 250 cm, brez nadsvetlobe.
Zasteklitev v vratnih krilih in stenah mora biti dvojna, izvedena z varnostnim lepljenim steklom 2 x 3+3 mm.
Stekla morajo biti vgrajena vodotesno in zrakotesno najmanj 50 Pa, vgrajena v ravnino zunanje površine vrat.
Stikovanje sten in spuščenega stropa mora biti izvedeno z ustreznim profilom, ki izpolnjuje še naslednje pogoje: trajno elastičnost stika, nespremenljivost površine in barve, zrakotesnost, odpornost na bakterije in plesni.
Modularni montažno-demontažni panelni sistem za "čiste" prostore mora ustrezati naslednjim zahtevam: ~odpornost na kisline DIN 51150, alkohole, detergente in razkužila ~odpornost na obrabo: min. 5 po lestvici Mohs, min. 7 Newton - NEN 2713 ~obstojnost površine: po DIN 51168 - UNI 9757 ~odpornost na udarce: po DIN 51155, deformacija manj kot 2mm ~odpornost na UV žarke: po ASTMC 538 ~odpornost na pritisk: 70-100kg/mm2 ~odpornost na nateg: po DIN 52187, 50-90 kg/mm2 ~zvočna izolirnost: po DIN 52210 (najmanj po zahtevah popisa) ~pralnost ~zrakotesnost najmanj 50 Pa (vsi stiki med posameznimi elementi sten, stropov, oken in vrat, ter med samimi stenami, stropom in tlemi ter vsemi drugimi vanje vgrajenimi elementi morajo biti ustrezno tesnjeni!)
Modularni montažno panelni sistem za "čiste" prostore mora ustrezati naslednjim zahtevam:
~ponudnik dokazila priloži ponudbi v istem vrstnem redu kot sledi:
~izdelati predstavitev načrtov vseh prostorov v 3D obliki
~načrt spuščenega stropa z vsemi vgrajenimi elemnti
~tlorisni načrt z vsemi elemnti sten modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema
~površinske načrte za vse posamezne prostore
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
~merjenje na objektu
~načrt spuščenega stropa z vsemi vgrajenimi elementi v skladu s PZI projektno dokumentacijo
~tlorisni načrt z vsemi elementi sten modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema v skladu s PZI projektno dokumentacijo
~površinske načrte za vse posamezne prostore v skladu s PZI projektno dokumentacijo
~izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
~izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
~preizkušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
~ izdelava vzorca in vgradnja na objektu
~ves potrebni glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
~stekla za zasteklitve in žaluzije
~ izdelava vseh potrebnih zaključkov
~izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
~izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
~izdelava in vgradnja vseh potrebnih revizijskih odprtin v stenskih in stropnih oblogah
~finalna obdelava elementov po opisu
~vse potrebno delo,od pripravljalnih del do izdelka
~vse potrebne transporte do mesta vgradnje
~skladiščenje materiala na gradbišču
~vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
~usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
~terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
~popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
~čiščenje prostorov po končanih delih
~nakladanje in odvoz vseh odpadkov na stalno deponijo, v skladu s predpisi
~plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
~vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Poleg seznama količin so sestavni del popisa del tudi naslednja poglavja:
~ splošni opis
~opis izvedbe
~ enotna cena
MODULARNI MONTAŽNO PANELNI SISTEM sten z vrati in stropovi za prostore naslednje velikosti:
~neto tlorisne površine 90 m2
~svetla višina etaže: od betonskega estriha do spodnje površine stropne plošče 2.70 m
~spuščen strop je na višini največ 2.70 m od gotovih tal
V modularnem panelnem sistemu sten in stropov je vključeno:
~stene, enostransko obložene s paneli v skladu s popisom
~prečne ojačitve vgrajene v stenah
a | ~vrata
b | ~spuščen strop
c | ~izrezi v spuščenem stropu za vgradnjo instalacijskih elementov
d | ~izrezi v stenskih panelih za vgradnjo instalacijskih priključnih elementov in vgrajene opreme
Modularni montažno panelni sistem sten in stropov mora biti naslednje izdelave:
~nosilna konstrukcija sten in stropov, izdelana iz cevnih korozijsko odpornih profilov
~montažno paneli modularnih dimenzij, zahtevane požarne odpornosti, zvočne izolirnosti, končna obdelava površin mora imeti bakteriostatične lastnosti, mora biti odporna na udarce, omogočati mora redno čiščenje in dezinfekcijo z dezinfekcijskimi sredstvi za uporabo v zdravstvu, ne sme bleščati, mora biti vodotesna in zrakotesna
~vrata, vratni podboj in vratno krilo; obdelava površin mora imeti bakteriostatične lastnosti, mora biti odporna na udarce, omogočati mora redno čiščenje in dezinfekcijo z dezinfekcijskimi sredstvi za uporabo v zdravstvu, ne sme bleščati, profili in pločevina iz korozijsko odpornega jekla, finalna površinska obdelava je enaka kot za stene;
~zasteklitev v stenah in vratnih krilih je dvojna, v liniji zunanje površine vrat; steklo lepljeno 3+3 mm, vodotesna in zrakotesna vgradnja stekel
~tesnenje stikov med vsemi elementi sten in stropov, s profilnimi tesnili, lastnosti predpisanih za stene in strop, trajno elastičnimi ter nespremenljive površine in barve
~tesnenje stikov med montažnimi moduli in konstrukcijo objekta
~ tesnenje stikov med montažnimi moduli in ostalimi gradbenimi elementi v 'čistih' stenah (okna,...)
Finalna površinska obdelava vseh elementov ne sme bleščati!
Predelne stene, modularni montažno panelni sistem izvedbe sten za 'čiste' prostore
1. nosilna konstrukcija sten sestavljena iz:
~talnega profila za polovične stene oz enojne obloge ali talnega profila za stene debelin 100, iz galvanizirane jeklene pločevine
~stropnega profila za zaključek stene pri spuščenem stropu iz alu ali iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno barvano v barvi stropnih plošč
~nosilna konstrukcija za stene, izdelana iz debelostenskih pohištvenih cevi iz galvaniziranega jekla, z veznimi distančnimi profili in pritrdilnim materialom
~nosilna podkonstrukcija sten v medstropovju s pritrditvijo na stropne konstrukcije objekta
~prečne ojačitve in podkonstrukcije za pritrditev instalacij, rešetk, parapetnih kanalov, doz za medicinske pline, vgradne opreme (omar, upravljalnih tablojev…)
2. obloga sten z modularnimi ploščami, enostransko ali dvostransko:
~finalna obloga sten, npr. paneli izdelani iz galvanizirane jeklene pločevine, debeline 0,8 mm lepljene na približno 18 mm debele mavčne plošče, zaobljene na vseh štirih vogalih in prašno barvane; ali funkcionalno enaka obloga iz laminata, kerrocka ali podobnih materialov.
~osnovni modul panelov je predvidoma širine 1200 mm in je lahko ustrezno manjši ali večji.
~spodnji pas stene višine 10 cm z zaokrožnico - izdelan mora biti tako, da je mogoče izvesti stensko obrobo tlaka z zaokrožnico z zatesnitvijo stika, skupaj z izvedbo samih zaokrožnic - izvedba talne obloge na zaokrožnici je zajeta v popisu tlakarskih del.
~stenski panelni element stoji na 100 mm visokem vodilu za stene (nad zaokrožnico)
3.izdelava odprtin za vgradnjo elementov instalacij in opreme
4.tesnenje stikov med ploščami in ostalimi elemneti; tesnenje mora izpolnjujevati še naslednje pogoje: trajna elastičnost, nespremenljivost površine in barve, odpornost na bakterije in plesni.
5.dodatna podkonstrukcija za pritrjevanje opreme in inštalacij na steno
6.dodatni profili podkonstrukcije za pritrjevanje vratnih podbojev
7.dodatni vogalni profili za zunanje in notranje vogale, za pritrjevanje stenskih panelov v vogalih, tako da je vogal tesnjen s spodnje strani stene
8.izolacijski sloj med ploščami, debelina je odvisna od zahtevane požarne odpornosti in zvočne izolativnosti.
9.zasteklitve v stenah
10.finalna površinska obdelava v barvnem tonu po izboru projektanta.
Obračun po m2, odprtine vrat so zajete v skupno površino
| Modularna montažna panelna stenska obloga za 'čiste' prostore, obloga stene enostransko: ~stene različnih debelin in postavitev, po tlorisnem načrtu ~modularni paneli za "čiste" prostore - enostransko ~stena brez zahtev za požarno odpornost ~stena zvočne izolativnosti 43 db ~polna montažna stena ~stena skupne višine do največ 3,50 m do stropne plošče, višina obloge do največ 2,75 m | m2 | 150 |  | 0
1.1.1 | Modularni montažni paneli z zasteklitvijo ~modularni paneli za "čiste" sobe - zasteklitev obojestransko ~stena brez zahtev za požarno odpornost ~stena zvočne izolativnosti 43 db ~panel z zasteklitvijo, dimenzija panela 120 x 275 cm, dimenzija zasteklitve 110 x 265 cm | m2 | 120 |  | 0
1.1.2 | Modularni montažni paneli z zasteklitvijo ~modularni paneli za "čiste" sobe - zasteklitev obojestransko ~stena brez zahtev za požarno odpornost ~stena zvočne izolativnosti 43 db ~panel z zasteklitvijo, dimenzija panela 120 x 275 cm, dimenzija zasteklitve 110 x 175 cm | m2 | 14 |  | 0
1.1.3 | Prečne ojačitve vgrajene v stene, za pritrjevanje opreme in inštalacij na stene
~dodatna podkonstrukcija, vgrajena v stene na mestih, kot jih določa načrt opreme, zahteva inštalacijskih elementov.
~izdelane kot u profiliran element iz npr. 5 mm debele jeklene pločevine, višine cca 110/28 mm, zaščiten s premazom osnovne barve (ne smejo se uporabiti pločevinasti C-profili)
~dolžine - različne - do 1200 mm
| Prečne ojačitve vgrajene v stene za vse prostore ~za vso obešeno, konzolno in pritrjeno opremo na stene iz modularnih panelov za čiste prostore ~večkrat po višini - vse po zahtevah dispozicije opreme v prostorih | kpl | 1 |  | 0
1.2.1 | Vrata vgrajena v montažno panelni sistem sten za operacijske prostore:
~podboj iz krom niklovega jekla deb. min. 1,5 mm
~odpiranje vrat je ročno ali avtomatsko na električni pogon
~Vratno krilo izdelano iz krom nikljeve pločevine prašno barvane - enaka površinska obdelava kot stenski paneli ali protikorozijsko zaščite jeklene pločevine (vroče cinkane), finalna površina vrat iz laminata debeline min. 4 mm, odpornega na razkuževanje in drgnjenje in agresivno čiščenje
~zasteklitev v vratnih krilih in stenah mora biti dvojna, izvedena z varnostnim lepljenim steklom 2 x 3+3 mm
~krilna vrata morajo biti opremljena z osnovnim okovjem: vsaj trotočkovnimi nasadili, kljuko, ključavnico-brez cilindra ter posebno opremo, kjer je to zahtevano v opisu; kljuka: mat inox, z vzmetjo na kljuki, kot npr. Paris Hoppe 138S/267U ali ustrezno.
~krilna vrata, opremljena s samozapiralom, morajo imeti možnost nastavitve moči in hitrosti delovanja s postopnim zapiranjem
~drsna vrata morajo biti opremljena z osnovnim okovjem: vodili,koleščki,ročajem ter posebno opremo. Posebna oprema vrat je mehanično samozapiralo ali avtomatika za odpiranje in zapiranje vrat z brezkontaktnim stikalom in stikalom za delno odpiranje vrat s tremi možnostmi: 1- celotna svetla odprtina, 2- nastavljiva svetla odprtina in trajanje odprtosti vrat, 3- stalno odprta vrata
~vrata, ki se odpirajo avtomatsko, morajo biti opremljena s potrebnim mehanizmom, ki omogoča hitrost odpiranja in zapiranja ca 0,1 m/sek, varovanje prehoda in ročno odpiranje v slučaju izpada električne energije
~mehanizem drsnih vrat mora biti opremljen z vsem pritrdilnim materialom in ojačitvijo v steni za pritrditev
~obloga vratnih tirnic za avtomatski električni mehanizem je izdelana iz krom nikljeve pločevine, prašno barvane
~vsa vrata v modularnem panelnem sistemu so vgrajena do višine 275 cm, z nadsvetlobo
~navedene velikosti vrat so modularne mere odprtin v katere se vrata vgrajujejo
~finalna površinska obdelava v barvnem tonu, ki ga določi projektant
~ finalna površinska obdelava v barvnem tonu, ki ga določi projektant
1.3.1 | Enokrilna drsna vrata - avtomatska, V12, V12a, V7b ~standardno vratno krilo, drsno odpiranje ~vratno krilo z zasteklitvijo pravokotne oblike cca 110 x 240 cm ~vrata zvočne izolativnosti min. 28 db ~vrata brez zahtev za požarno odpornost, v primeru požara se odprejo ročno, avtomatika se izklopi ~odpiranje vrat avtomatsko z brezkontaktnim stikalom in stikalom za delno odpiranje vrat, vrata opremljena s potrebnim mehanizmom; tipka za zasilno odprtje vrat ~električni magnetni prejemnik s senzorjem na krilu (dvoje ali več vrat v interlock sistemu) ~vrata velikosti 120 x 250 cm, od tega nadsvetloba 120 x 40 cm | kos | 6 |  | 0
1.3.2 | Enokrilna vrata V7c ~standardno vratno krilo, krilno odpiranje ~vratno krilo polno ~vrata zvočne izolativnosti min. 28 db ~požarno odpornost, EI30 ~odpiranje vrat ročno; samozapiralo ~vrata velikosti 90 x 220 cm | kos | 1 |  | 0
1.3.7 | Enokrilna vrata ~standardno vratno krilo, krilno odpiranje ~vratno krilo polno ~vrata zvočne izolativnosti min. 28 db ~vrata brez zahtev za požarno odpornost ~odpiranje vrat ročno; samozapiralo ~električni magnetni prejemnik s senzorjem na krilu (vrata v interlock sistemu) ~vrata velikosti 90 x 210 cm | kos | 2 |  | 0
1.4.0 | Spuščen strop, kasetni sistem s posebnimi zahtevami, ki veljajo za čiste prostore (zahteve po standardu DIN 1947)
~skrita nosilna konstrukcija spuščenega stropa s pritrjevanjem na stropno ploščo
~kasete izdelane npr. iz elektrolitsko galvanizirane jeklene pločevine debeline min. 0,8 mm, prašno barvane gladke površine, ki omogoča čiščenje in dezinfekcijo ali iz ustreznega drugega materiala enakih ali boljših lastnosti. Pritrjevanje plošč na podkonstrukcijo nevidno brez vijačenja.
~stropne plošče velikosti po tehnologiji modularnega sistema, previden je osnovni modul plošč 1200 x 600 mm, modul je lahko ustrezno manjši ali večji - v primeru drugačnega rastra je potrebno ustrezno prilagoditi vse vgrajene inštalacijske elemente in opremo v stropu (luči, anemostati, rešetke itd.)!
~montažna izvedba stropa ali izvedba zadostnega števila tesnih revizijskih odprtin za dostop do vseh inštalacijskih razvodov v medstropovju, ki morajo biti dostopni
~izvedba stika s stenami - zagotavljanje tesnenja ter izvedba brez robov, kjer bi bilo možno nabiranje umazanije
~izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov in opreme
~vgradnja svetilk, elementov za stropni dovod in odvod zraka, stropnih električnih in drugih elementov inštalacijske opreme
~tesnenje stikov med elementi; tesnenje mora izpolnjujevati še naslednje pogoje: trajna elastičnost, nespremenljivost površine in barve, odpornost na bakterije in plesni.
~finalna površinska obdelava v barvnem tonu, ki ga določi projektant
Obračun po m2
| Strop v čistih prostorih na višini max. 2.75 m od gotovega poda (razred 8 po ISO 14644-1) | m2 | 90 |  | 0
1.6.0 | Priprava izrezov v stropu za vgradnjo instalacijskih elementov vgrajenih v strop
~vsi izrezi so locirani na mestih, določenih v površinskih načrtih stropov ( v skladu z načrtom arhitekture in načrti instalacij); točne dimenzije in oblike izrezov mora izvajalec prilagoditi tipu izbrane in dobavljene vgrajene opreme!
~priprava in izdelava izrezov za vgradnjo instalacijskih elementov: elementov elektrike - telekomunikacije in elektrike - moč, razsvetljava, varnostna razsvetljava, klimatizacije in prezračevanja ter požarne zaščite
~v stropovih vseh prostorov v izvedbi modularnega panelnega sistema sten
1.6.1 | Izrezi v stropu | kpl | 1 |  | 0
1.7.0 | Izrezi v stenskih montažno-demontažnih panelih za vgradnjo instalacijskih priključkov:
~vsi izrezi so locirani na mestih, določenih v načrtih el. in str. instalacij; točne dimenzije in oblike izrezov mora izvajalec prilagoditi tipu izbrane in dobavljene vgrajene opreme!
~priprava in izdelava izrezov za vgradnjo priključkov tehnološke opreme
~priprava in izdelava izrezov za vgradnjo priključkov in elementov instalacijske opreme
~ v stenah vseh prostorov v izvedbi obložnega sistema sten
1.7.1 | Izrezi v stenah | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J MODULARNI PANELNI SISTEM |  |  |  | 0